# 人寿大厦车场疏散及引导系统灯具更新项目

采购询价文件

一 、采购项曰 ： 人寿大厦车场疏散及引导系统灯具更新工程

二 、项 目预算 ： 人寿大厦车场疏散及引导系统灯具更新项目工程实施控制价在￥ 157788. 6 元以内 。

三 、供应商资格 （ 报价单需包含以下要求的证 明材料） ：

1. 具备有效的独立企业法人营业执照 ，营业执照范围含 机电设备安装工程 。

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ：

3.  具备有效期内的资质证书 ，建筑机电安装工程专业承

包三级 。

4. 申请人不得为 “ 信用中国” 网列入失信被执行人和 重 大税收违法案件当事人名单的供应商  。

网址：C www. credit china. gov. vn)

- 本次询价不接受联合体应答 ，不允许转包或违法分包 。

- 工程项目内容：

- 人寿大厦车场疏散及引导系统灯具更新项目 ，主要为人寿大厦地下车库更换引导灯 具及应急灯具 ，增加两套堆积门 等工作，质保期 2 年。

五 、施工技术和施工方案要求 ：

1. 工程质量标准 ：符合国家或行业的质 量检验评定标准及委

托方要求的标准 （ 以其中最高者为准〉。

2. 施工方应按照国家及行业标准 、规程 、规范组织施工 ，并 无条件地接受委托方全方位 、全过程的监督管理 。

3. 如果工程有质量问题或出现质量事故或不满足相关国家 、 行业标准或委托方要求的 ，施工方应负责处理 （ 包括但不限于返 工） 并承担所有相关费用 ，会合委托方造成损失的 ，施工方应负责 赔偿全部损失 。

4. 工程施工期间施工方应保证工程地点的用电安全 ，不得发 生由于施工不当造成的危害 ，否则施工方应赔偿因此给委托方造 成的全部损失 。

5. 施工方在组织施工过程中如发现影响工程质 量、材料和安 全等方面的问题 ，应及时通知委托方并提出整改方案 ，整改方案 经委托方书面认可后施工方可组织实施 。

6. 更换设备配件 需同品牌或国产 、合资的知名品牌 ，符 合国家行业安全使用的标准规范要求 。

7. 拆去原有更换的设备 。

8.  施工前要做好防火 、防电、防水和施工人员的安全防 护工作 。

9. 施工人员需符合大厦施工安全的要求 ，特种作业施工 要持特种操作证书上岗 。

10. 监理公司监理整个施工工程 。

11. 施工垃圾及时清运出大厦 。

12. 本大厦施工时间要求为 ：在周一至周五 ，每天施工

时间 19: 00 到第二天的 6: 00 。周六、日为全天可施工 ，但

如遇到大厦特殊情况及相关安排 ，则需要暂停施工 。因此施

工安排中需要将此确定性综合考虑造成人工费用的增加 。

13. 本项目工期为 30 日历天 （ 含安装调试〉 。

14. 本项目为改造项目 ，需要保证大厦的正常办公 ，现 场无加工区域 ，要综合考虑物业配合 、二次搬运及成品保护 等各方面因素 。

六 、工程材料 ：

1. 施工方负责组织供应工程所需的材料 、设备 ，并提供 产品合格证明 ，但产品合格证明不能作 为有关质量 、性能等 指标的最终检验依据 ，施工方对所组织供应材料 、设备的质

主贝

负

旦旦

2. 施工方供应的材料 、设备与本报价 、合同约定或设计 要求不符时 ，施工方应负责更换合格的材料设备 ，相关费用 由施工方承担 ，由此延误的工期不予顺延 。

七 、报价要求 ：

1. 我司提供的项目量清单仅供参考 ，请贵司根据我司项 目范围、技术要求 、结合现场踏勘后复核计算项目量并报价 。 投标报价须包含完成此次询价函范围及技术要求的所有费

用 （ 含税费） ，合同价款为一次性包干价格 。

2. 包括但不限于完成本项目所需的所有人工费 、材料 费、机械台班费 、物业管理费等一切相关行政交费费用 、项 目所须的各种检测费及试验费 、修补费用 、调试费 、各种材 料损耗 、材料场内二次运输费 、技术处理费 、材料的卸车及 保管等费用 、合同工期内的赶工费 、施工水电费 、技术措施

费（包括冬 、雨季及异常气候施工措施费 ） 、管理费 、安全文 明施工措施费 （包括施工区域围蔽等） 、临时设施费及其它措 施费、现场人员食宿费用 、配合后期装修改造施工费用 、物 价上涨风险及各项管理费 、税费 、利润、保险费用 、必要的 风险费用 、防疫费以及合同虽未提及但承包人在完成本项目 过程中必须支付的与本项目相关的其他一切费用 。

3. 承包人以包工包料 、包工期 、包质量、包安全 、包文 明施工、包项目验收质量达到合格标准 、包水电消耗 、包物 价上涨及市场风险 、包保修 、包税金 、包通过项目验收等固 定总价方式承包本项目 。本项目验收合格并移交之前所产生 费用均由承包人承担 。

4. 工程施工报价清单 。（ 见附件 1     )

5. 具体施工方案 。

八、付款方式 ：

1. 工程实施完成并验收合格后开具相应金额的符合国

家规定的	增值税专用发票 。

9%

二	品

2. 工程实施完成发票验证成功后 15 个工作日内一次性 支付工程施工总价的 97%。

3. 工程施工总价的 3%在质量保修期为 24 个月结束后付 清”。

九、合同条款 ：

定标后按我司合同文件要求签订合同 。

十、定标办法 ：

我司自行组织开标 、评标委员会评审 。不管中标结果如

何，应答人承诺不对应答结果有任何异议 。

十一 、供应商获取询价文件时应提交的资料 ：

1.   法定代表人资格证明书和身份证或法定代表人授权 委托书和委托人身份证 。

2. 企业法人营业执照 。

3. 有效期内的资质证书等 （ 以上资料提交复印件并加盖 单位公章各一份） 。

十二、获取询价文件的时 间：

凡符合资格要求的供应商 ，请于 2024  年 10 月 9 日 9 时至

2024 年 10 月 11 日 17 时 （ 法定公休日 、节假日除外） ，到北京 市朝外大街 16 号中国人寿大厦行政人事部获取 ，逾期不予受理 。

十三 、现场踏勘的时间：

凡符合资格要求的供应商 ，请于 2024 年 10 月 11 日9 时 30

分至 2024 年 10 月 11 日 17 时 （ 法定公休日 、节假日除外〉 ，到 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 B3 工程部现场现场踏 勘）。

十四、报价文件的递交 ：

1. 提交报价文件的截止时间为 ：2024 年 10 月 16 日9 时

00 分，递交地点为 ：北京市朝外大街 16 号中国人寿大厦行 政人事部 。

2. 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件 ，招标人 不予预受理 。

3. 投标文件盖章的纸质版和电子版各一套 。（ 包括资质 、报 价、施工方案〉

十五 、发布公告的媒介：

本次询价公告在中国招标投标公共服务平台公开发布 。 十六 、关于采购评审的时间安排：2 02 4 年 10 月 16 日

联系方式

## 联系人：贺先生

联系 电话：010-5 6 9 0 9 7 16

联系邮箱 ：5 386 2 5 5 4 ruq q. com

## 技术标联系 人：高菲

联系 电话：010-5 6 9 09 7 7 7