机场消防物联网

可行性研究报告

# 目的和意义

## 1.1、项目的必要性

机场作为国家战略重要物流枢纽和门户,承载着大量乘客和贵重物资的安全运输。而机场突发火灾等意外事故将造成巨大生命财产损失和社会危害,因此机场消防工作事关国计民生。但是,传统的机场消防系统存在监控范围有限、设备联网化程度低、应急响应不够快捷等问题。建立智能化的机场消防物联网,可以全面提升机场的防火减灾和应急处置能力,确保机场和旅客的生命财产安全。

建立机场消防物联网,可以实现对机场各类公共区域、航站楼、停机坪、油库等重要区域和设施的全面监控。通过部署视频摄像头、传感器、射频识别技术等,形成对机场区域情况的实时监测和数据采集,并传输到消防联网平台。平台通过大数据和人工智能技术,进行图像识别、数据分析,实现对机场各区域的动态管理。一旦发现异常情况,可以第一时间发出预警并指挥调配资源进行快速响应。这比传统的人工巡查和监控方式更加高效可靠。

通过物联网技术,可以将机场内所有消防设施设备接入联网平台,实现对设备运行状态的实时监测。对于消防自动报警主机、消防水泵、消防栓、自动喷淋设备等,可以持续监测工作压力、流量、液位等参数,一旦发现异常,平台可以快速指令维保人员进行排查维护,避免发生故障。物联网还可以与机场其他系统联网共享信息,比如与供电、通风系统实时监测,提高火灾预测和扑灭的效率。

消防物联网平台结合机场三维虚拟仿真功能,可以辅助消防员对机场各区域的熟悉,提高实战效率。可以组织实际的消防演练,通过物联网平台评估消防员的反应速度、扑救方案等,找出薄弱环节,不断优化完善预案方案和应急手段。这对持续提高机场消防和抢险能力非常关键。

总之,建立机场消防物联网,运用先进技术手段进行智能化管理,可以全面提升机场的火灾防控和抢险救援能力。这对保障机场安全运营和社会公共安全具有重要意义。消防物联网建设可采用模块化方式进行阶段实施,既可满足应急需要又可控制投资成本。该项目的建设完全符合国家对加强重要场所消防工作的要求,值得积极推进。

## 1.2、项目的总体目标

本项目的总体目标是建立机场消防智能化物联网平台和系统,实现对机场重要区域、消防设施设备、人员的全面监控管理,大幅提高机场的火灾防控、灾害预警和应急处置的水平。通过物联网技术手段 ,建立机场消防联网系统,形成对机场区域情况和资源调配的精确掌握,实现对机场消防工作的智能化、规范化、精细化管理。

具体目标包括:

1)搭建消防物联网系统，支持将机场内所有消防设施设备报警、故障、模拟量灯数据汇入平台，使机场具备对消防数据集中监控、集中管理的能力。

2)增加传感器，采集消防报警主机、风机水泵、消防水管网压力、水池水箱可用水量、电气安全等数据，实施全面监控,将设备的工作状态和数据实时传输至平台,对设备运行可靠性进行评估管理。

3)利用射频识别技术,实现对机场内如灭火器等无源消防器材的精确指挥和动态管理,大幅提升机场抢险能力。

4)在消防控制室、关键消防通道安装智能分析摄像头，识别人员离岗、通道占用情况，发现隐患自动推送报警。

5)搭建消防系统驾驶舱大屏，集中监控机场所有消防设施信息。

本项目目标的实现,将大幅提升机场的防灾减灾和抢险救援能力,保障机场和社会公共安全。

## 1.3、项目成果的效益

本项目建成后的主要效益包括:

1.大幅提高机场的火灾防控和预警水平。通过全面监控和智能分析,可提前发现火源隐患并快速响应,减少火灾发生率,降低火灾损失。

2.显著提升机场的应急响应能力。通过信息化手段提高资源调配效率,可在最短时间内调集救援力量,提高扑救效率,最大限度减少人员伤亡和财产损失。

3.全面提高消防系统设备的可靠性。通过实时监测和评估管理,大幅降低关键设备发生故障的概率,确保系统在关键时刻可靠运行。

4.优化完善消防应急预案和流程。通过演练评估不断发现问题和改进方案,使预案更符合实际,提升指挥效能。

6.增强机场的社会形象和美誉度。火灾事故会重创机场声誉,而本项目将大幅降低事故发生率,展现机场在安全生产方面的重视程度。

本项目的顺利实施,将为机场提供一流的消防安全水平,保障机场和社会公众的生命财产安全,带来显著的社会与经济效益。

# 项目研究内容

一、研究目标：

定制化契合机场自身管理体系的消防物联网远程监控系统运管平台，运用技防手段提升机场对消防系统的运管能力，并且将物联网技术、安消一体化技术、云技术等运用到平台中。

二、研究内容及拟解决的关键问题：

1、将机场传统线下消防系统管理体系融入消防物联网远程监控系统运管平台，与运管平台相结合优化层级权限管理模式，根据层级构成不同的管理权限，享有不同的管理职能，可以更好的推动消防管理责任分解落实，提升各部门自主管理能力和全员消防安全意识。

例如：法人和消防责任人能够对所辖区域的消防系统中的人、事、物、培训等线上线下同步掌控，能够设立管理规则并监督执行、能够查看全部数据；消防技术服务机构拥有云端远程操作消防系统权限；消防管理员拥有基础数据查看权限，并是火警发生后首先被通知的人员，未经处理后，在规定时间内会逐级上报给消防责任人和法人。

2、运用物联网技术，远程监控机场内所有消防设施、设备的运行情况，具体包括：

A）通过用户信息传输装置，汇聚所有消防自动报警主机的报警、故障、联动、反馈等信息。

B）监测所有风机水泵运行状态。

C）监测消防水管网压力值。

D）监测水池、水箱中剩余水量。

E）配电箱及其线路的电压、电流、温度、故障等运行状态。

F）消防控制室人员离岗、睡岗报警。

G）消防通道占用报警。

H）灭火器压力、位置监测，移动、倾倒报警。

3、将云端远程操作系统运用到消防物联网设备上，实现对传统消防设备的操作和控制，便于在紧急状态下可以远程实现启动灭火救援设备的作用，最大限度的保障人民生命和财产安全。

三、主要创新点

1、通过平台对消防系统实现“一张图”可视化运管（无视现场的空间距离去采集消防状态信息）

2、将消防安全管理由事后灭火救援向事前预防性维护转变

3、打破信息孤岛，消防系统可提供数据与其他系统联动，实现一体化的安全防范体系

4、在平台上实现云端远程操作消防系统

5、将数量众多的灭火器由线下状态点检转变为线上智能巡检，提高效率，降低成本

6、对消防物联网设备进行统筹管理和维护，确保消防物联网设备的完好有效前提下才能更准确的掌握实际的消防系统状况

# 预期成果及效益分析

## 3.1社会效益

本项目的建成运营将直接提升机场的消防安保水平,增强对突发火灾等情况的监控预警和快速响应能力,保障机场运营和旅客的生命财产安全。这体现了政府在维护公共安全方面的责任与担当,有利于提升社会对政府公信力的认可度。同时,通过信息化培训和演习,可以提高专业消防队伍的应急处置与协同作战能力,使他们成为一支业务化、专业化的应急救援队伍,这对加强机场和周边地区的公共安全有重要意义。总体来说,本项目的建设与运营将提升区域防灾减灾水平和政府应急管理能力,带来显著的社会效益。

## 3.2经济效益

建设物联网消防系统有利于降低人力、物力和经费方面的开支，主要包括：

- 通过部署各类智能感应器，以及相应监测系统，可及时发现安全隐患，加强机场的消防反应速度，减少重大消防安全事件发生概率，减少或避免重大消防安全事件所造成的经济损失。

- 通过网络系统统一可检测每一台感应装置的实时状态，如出现故障或损坏等不正常的状态，可及时通过监测系统得知，并及时维修或更换，以此保证各个地点、各项设施的安全性，避免硬件的损坏所产生的连锁反应，以此规避经济损失。

- 通过大数据分析手段，将一定时间内所发生的各种异常现象进行统一分析、达成统一的预案，安排相关人员进行及时的演练或计划安排，问题发生时高效率的处理事件，以此减少经济损失。

通过统一部署、统一监测，可节省人工成本，减少活着风险带来的损失等。