发售版

采 购 文 件

项目编号：4508SB24061113

计划编号：JH9008202406060036-1

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

采购方式：询比

采购代理机构：中国工程物理研究院物资部

2024年06月24日

目录

第一章 采购邀请书	3

第二章 供应商须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、总则	10

三、采购文件	12

四、响应文件	13

五、成交事项	17

六、参与询比纪律要求	19

七、询问、质疑和投诉	20

八、其他	21

第三章  响应文件格式	23

一、供应商报价文件	26

1. 供应商报价文件	26

*2. 报价一览表格式	27

*3. 分项报价明细表格式	28

二、响应文件其他部分	29

1. 响应文件其他部分	29

*2. 第一部分 响应函格式	30

3. 第二部分 需求响应	32

4. 第三部分 商务及其他	36

5. 第四部分  供应商资格证明文件	48

第四章 技术、服务需求	54

一、项目概述	54

二、采购需求一览表	54

三、具体需求或要求	54

第五章  评审办法	55

一、评审办法前附表	55

二、总则	56

三、评审方法	56

四、评审程序	56

五、确定成交供应商	62

六、其它	62

第六章 合同草案	64

# 第一章 采购邀请书

项目概况

智慧消防监控平台（一期）采购项目的潜在供应商应在四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部获取采购文件，并于2024年07月03日 17:30:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：4508SB24061113

2.项目名称：智慧消防监控平台（一期）

3.采购方式：询比

4.预算金额：950,000.00元（人民币），分项预算金额详见采购需求

5.最高限价：950,000.00元（人民币），分项最高限价详见采购需求

6.采购需求：

采购需求一览表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 服务名称 | 数量 | 采购预算 | 最高限价 | 项目实施地点 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 智慧消防监控平台（一期） | 智慧消防监控平台（一期） | 1项 | 950,000.00元 | 950,000.00元 | 绵阳市绵山路64号 | 将绵阳所区消防与安防两大安全监控系统进行融合互通等详见技术要求文件 |

注：响应必须以包件为单位，对所参与包件号中的所有内容进行响应，不允许将包件拆开报价,也不允许将几个包件合并报一个价格，评审、成交以包件为单位。

7.合同履行期限：合同签订后6个月内交付

8.本项目不接受联合体。

二、供应商资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

- 7.截止至首次响应文件提交截止日，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）（以“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）采购人或采购代理机构在首次响应文件提交截止之日至评审结束前的查询记录为准）；

- 8.不属于被中国工程物理研究院处以禁入处罚且处于禁止期内（以“中国工程物理研究院招投标信息网”网站（http://ztbxx.caep.ac.cn/）采购人或采购代理机构在首次响应文件提交截止之日至评审结束前的查询记录为准）；

- 9.不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动；

- 10.不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的采购活动。

- 11.其他特定资格要求：

无

三、获取采购文件

1.时间：2024年06月24日 至2024年06月28日 ，每天上午8:10-下午5:40（北京时间，法定节假日除外），联系工作人员获取采购文件。

2.地点：四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部。

3.方式：电子邮件/现场获取。供应商需先在中国工程物理研究院数字采购网（网址：https://shop.caep.cn）完成线上注册（前期已注册的无需重复注册），获取采购文件时，供应商需向联系人提供“供应商获取采购文件登记表”（格式见采购公告附件）。

联 系 人：王悦琦

联系电话：0816-2487952        电子邮箱：87977443@qq.com

4.售价：免费提供。

5.获取采购文件时，供应商需将填写完整的“供应商获取采购文件登记表”向联系人提供，以上资料无误后，物资部工作人员1个工作日内向供应商提供采购文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年07月03日 17:30:00（北京时间）。

2.地    点:四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部。

五、开启

1.时间：2024年07月03日 17:30:00递交响应文件截止时间后十个工作日内开启。

2.地点：四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部。

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.本项目不需要参加现场评审

2.本次评审接受邮寄的响应文件,联系人:张学军;联系电话:0816-2487954；13890178586。但因邮寄导致响应文件在截止时间以后送达的，响应文件不予接收。

- 有以下情形之一的，响应文件不予接收：

- （1）未通过中国工程物理研究院物资部获取采购文件的；

- （2）首次响应文件提交截止时间以后送达首次响应文件的；

（3）响应文件未按要求密封的。

3.供应商邀请方式：公告邀请方式（公告内容以中国工程物理研究院数字采购网（https://shop.caep.cn）发布的公告为准）。

八、采购项目联系方式

1.采购人信息

名    称：中国工程物理研究院激光聚变研究中心

地    址：四川省绵阳市绵山路64号

联 系 人：陈素芬

联系方式：0816-2492253

2.采购代理机构信息

名    称：中国工程物理研究院物资部

地    址：四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部

联系方式：0816-2487952

3.项目联系方式

项目联系人：王悦琦

电    话：0816-2487952

电子邮箱：87977443@qq.com

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

供应商须知前附表是对供应商须知后续内容的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应供应商须知中的条款编号，如本表与供应商须知后续内容有矛盾，应以本表为准。

| 对应 条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名 称：中国工程物理研究院激光聚变研究中心 地 址：四川省绵阳市绵山路64号 联系人：陈素芬 电 话：0816-2492253 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：中国工程物理研究院物资部 地 址：四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部 联系人：王悦琦 电 话：0816-2487952 |
| 2.4 | 采购预算 | 各包件预算和各标的的分项预算详见第一章,超过包件预算或超过分项预算的报价为无效响应。（实质性要求） |
| 2.5 | 最高限价（实质性要求） | 各包件最高限价和各标的的分项最高限价详见第一章,超过包件最高限价或超过分项最高限价的报价为无效响应。 |
| 2.6 | 是否允许采购进口产品（实质性要求） | 本项目为服务类项目，此条不适用。 |
| 5.1 | 提供相同品牌产品的不同供应商评审结果相同时的成交候选推荐原则 | 本项目为服务类项目，此条不适用。 |
| 5.1 | 核心产品 | 本项目为服务类项目，此条不适用。 |
| 7.2 | 澄清或修改的通知方式 | 以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商，同时在中国工程物理研究院数字采购网（https：//shop.caep.cn）上发布更正公告。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不召开答疑会。 不组织现场考察。 |
| 12.1 | 本项目是否接受联合体（实质性要求） | 详见第一章。 |
| 12.2 | 联合体成员应满足其他特定资格要求的具体规定 | 本项目不接受联合体，此条不适用。 |
| 12.8 | 评审细则得分标准对联合体各成员的适用 | 本项目不接受联合体，此条不适用 |
| 14.2 | 报价方式 | 1、报价方式： 项目现场完税价 报价应以标的交付至采购人指定地点为基础，完成全部部署、实施并通过正式验收且所有相关服务履行完毕为完整范围。价格中应包含软硬件安装、调试、系统集成、试运行、测试和其他相关服务及全套技术资料、附件、辅材等正常使用所必需的组件，以及与之相关发生的所有税费的总价。 2、采购人就本合同约定内容将不再支付询比报价以外的费用。因响应文件发生的费用缺漏项将是供应商的风险，供应商将无条件给予补充完备，且报价不变，否则其响应文件将作无效响应处理。（实质性要求） 3、询比总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的响应文件将作无效响应处理。（实质性要求） 4、本项目仅有1次报价，即供应商响应文件中的报价，供应商没有再次报价的机会。 |
| 14.6 | 响应文件内容其它要求或注意事项 | 1、响应文件应当对采购文件中的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，其响应文件将作无效响应处理。采购文件加注“★”号的条款（即星号条款或关键技术指标）均为实质性要求和条件，星号条款的下一级条款（无论是否加注“★”标志）仍为星号条款。 2、对第四章技术、服务需求明确要求提供相应技术支持材料或证明文件的技术服务和商务需求条文，询比供应商则应按要求提供技术支持材料或证明文件。 技术支持材料形式为以下几种中的一种： ①第三方机构出具的检测报告 ②产品制造商出具的技术参数承诺（加盖制造商公章） ③产品技术手册/说明书 ④所提供产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料） ⑤采购文件规定认可的其它形式。 3、对询比供应商技术服务和商务需求条文响应的认定规则： （1）要求询比供应商提供技术支持材料或证明文件的技术服务和商务需求条文，未提供支持材料或证明文件的视为不响应； （2）提供的技术支持材料或证明文件与《技术服务和商务需求偏离表》中“所提供货物及服务的技术参数和性能及供应商的商务或其他响应”不一致的，以技术支持材料或证明文件中所显示的实际参数或指标为准； （3）询比供应商提供的多种技术支持材料显示的实际参数或指标出现矛盾的，按照上述第2条规定从①至⑤的优先顺序进行认定（①为最优先）； （4）除上述第（1）至（3）条所述情况外，响应文件中其他位置响应的内容与《技术服务和商务需求偏离表》（包括该表未列出的一致且满足的条文）不一致的，以该表的内容为准。 4、在填写《技术服务和商务需求偏离表》时，询比供应商需对照采购文件技术服务和商务需求，申明与需求条文的偏差和例外。此外，供应商应提供明确的技术支持材料或证明文件在响应文件中的章节条款号索引或页码索引，未提供索引或索引错误造成评审小组评审不便的后果由供应商自行承担。 5、如供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避采购文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作无效响应处理，即使成交也将取消成交资格。（实质性要求） |
| 16.1 | 询比保证金金额和交纳方式及不予退还的情形 | 不要求。 |
| 17.1 | 响应有效期（实质性要求） | 首次响应文件提交截止之日起 90日。 |
| 18.1 | 响应文件份数 | 正本：1份（实质性要求）。 副本：2份。 电子文档：0份（要求：存储介质为光盘，PDF格式（已盖章正本的扫描件），在完成光盘文件刻录后供应商应先试读，以确保电子文档能够正常打开）。 |
| 23.1 | 成交公告媒体 | 本项目成交公告将在中国工程物理研究院数字采购网（https：//shop.caep.cn）发布。 |
| 23.2 | 履约保证金金额和交纳方式及不予退还的情形 | 是否要求成交供应商在合同签订前提交履约保证金： 不要求。 |
| 25.1 | 合同甲方 | 采购人 |
| 26.3 | 是否允许合同分包（实质性要求） | 不允许。 |
| 33.1 | 提出询问方式 | 获取了采购文件的潜在供应商可通过采购邀请第八条中载明的联系方式向采购人或采购代理机构提出询问。 |
| 34.3 | 提出质疑方式及接受质疑的联系方式 | 供应商认为采购文件、评审过程和评审、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 1、质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： （1）前往下述通讯地址当面送达原件； （2）信函邮寄、快递原件至下述通讯地址，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，供应商自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人：赵莉军。 联系电话：0816-2482252。 地址：四川省绵阳市游仙区科学城中物院物资部（邮编：621900）。 注：供应商质疑不得超出采购文件、评审过程和评审、成交结果的范围。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 39.1 | 代理服务费 | 采购代理机构将在向成交供应商发出成交通知书的同时，以成交金额为基数按下列差额定率累进法标准向成交供应商收取代理服务费。代理服务费不在报价中单列。成交供应商应在收到成交通知书之日起15日内，支付相应代理服务费。 本项目产品属性：服务 成交金额（万元）; 取费标准. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 1000-5000; 0.225%. 5000-10000; 0.09%. 10000-100000; 0.04%. 100000以上; 0.008%. 代理服务费支付的受益人为——中国工程物理研究院物资部。 采购代理机构收款信息如下： 名称：中国工程物理研究院物资部 开户行：工行绵阳科学城支行 账 号：2308 4151 0910 0007 095 注：代理服务费不足600元，按600元/单收取。 |

## 二、总则

- 适用范围

  - 本采购文件仅适用于本次询比采购项目。

  - 本采购文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

- 有关定义及概述

  - “采购人”见《供应商须知前附表》。

  - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次询比的采购代理机构见《供应商须知前附表》。

  - “询比供应商”系指在中国工程物理研究院物资部获取了采购文件，响应采购人和代理机构要求，提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

  - 本项目的采购的资金已落实，采购预算详见《供应商须知前附表》。

  - 本项目设置的最高限价详见《供应商须知前附表》。

  - 本项目是否允许采购进口产品详见《供应商须知前附表》。“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品，海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料）销往境内其他地区的产品，不作为采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。

- 合格的询比供应商

  - 合格的询比供应商应具备以下条件：

- （1）本采购文件“采购邀请书”第二条规定的条件；

- （2）按规定有效交纳或提交了询比保证金。

- 参与本次询比采购的费用

  - 供应商参加本次询比采购的有关费用由供应商自行承担。

- 充分、公平竞争及廉洁保障措施

  - 提供相同品牌产品处理。（本项目不涉及）

- 提供相同品牌产品处理原则详见《供应商须知前附表》。

- 非单一产品采购项目中，多家询比供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品详见《供应商须知前附表》。

  - 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。否则，相关响应文件均作无效响应处理。（实质性要求）

  - 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，但同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务。（实质性要求）

  - 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效响应处理。供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。（实质性要求）

  - 询比供应商需说明其股东或实际控制人、重要任职人员中是否有中国工程物理研究院职工及其家庭成员、主要社会关系人，应提供专门说明函（专门说明函格式见第三章第二条第4.6-1项）。 （实质性要求）

  - 询比供应商需说明其是否有中国工程物理研究院在岗职工及其相关亲属经商办企业的，与院或院属单位发生业务关系或经济往来等情形，应提供专门说明（专门说明格式见第三章第二条第4.6-2项）。（实质性要求）

  - 报价过低处理。评审小组认为询比供应商的报价明显低于实质性响应采购文件的其他供应商且有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；询比供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。（实质性要求）

  - 询比供应商应提供供应商廉洁承诺书（专门说明格式见第三章第二条第4.8项）。（实质性要求）

  - 回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- （5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

- 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、采购文件

- 采购文件

  - 采购文件是供应商准备响应文件的依据，同时也是评审的重要依据。采购文件用以阐明询比项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询比程序、有关规定和注意事项以及合同草案等。

- 本采购文件包括以下内容：

- （1）采购邀请书；

- （2）供应商须知；

- （3）响应文件格式；

- （4）技术、服务需求；

- （5）评审办法；

- （6）合同草案。

  - 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询比或成交资格，并承担相应的法律责任。

- 采购文件的澄清和修改

  - 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

  - 澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。采购代理机构应及时将澄清或修改的内容以发出通知书或者按采购文件约定发布公告方式，通知所有收到采购文件的供应商，通知方式见《供应商须知前附表》。采购代理机构应保证供应商有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。

  - 供应商认为需要对采购文件进行澄清或修改的，可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问，但采购人或采购代理机构可以决定是否采纳供应商的询问事项。

- 答疑会和现场考察

  - 根据采购项目的具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要的，将在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或召开答疑会，是否现场考察或召开答疑会及其具体时间地点详见《供应商须知前附表》。

  - 采购人、采购代理机构组织现场考察或召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或答疑会的，视同放弃参加现场考察或答疑会的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

  - 供应商参加现场考察或答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

- 响应文件的语言

  - 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关询比的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文附在相关外文资料后面，否则，该外文资料未翻译的内容视为未提供。（说明：询比供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和身份证明除外；不适宜以中文表述或者已经形成国际惯例的标准、范本、证书证件名称除外）

  - 翻译后的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，该明显翻译错误的内容视为无效内容，评审时不予考虑。

- 计量单位

  - 除采购文件中另有规定外，本采购项下的响应和应答均采用国家法定的计量单位。

- 报价货币（实质性要求）

  - 本次询比采购项目均以人民币报价。任何非人民币报价将作无效响应处理。

- 联合体参与询比

  - 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个询比供应商的身份参与询比。联合体形式参加采购活动的，联合体各成员均应当符合第一章采购邀请书“供应商资格条件”中的第1条至第10条规定的条件。并在响应文件中分别提供联合体各成员的基本资格证明文件。

  - 联合体成员应满足第一章采购邀请书“供应商资格条件”中第11条本项目其他特定资格要求的具体规定详见《供应商须知前附表》。

  - 联合体各成员之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各成员承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各成员签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一包件中参与询比，也不得组成新的联合体参加同一包件采购活动。

  - 联合体应当确定其中一个成员为牵头人，并在联合体协议中明确，该牵头人负责参加询比的一切事务。

  - 联合体参与询比时未提供联合体协议，或联合体不符合上述12.1至12.4项要求的，将被视为无效响应。（实质性要求）

  - 联合体各成员应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 询比供应商为联合体的，由联合体牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各成员均具有约束力。

  - 评审细则及标准中对联合体各成员的适用详见《供应商须知前附表》规定。

- 知识产权（实质性要求）

  - 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

- 响应文件的组成

  - 询比供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。询比供应商编写的响应文件应包括供应商报价文件和响应文件其他部分。

  - 供应商报价文件：供应商按照第三章第一条要求填写的“报价一览表”及“分项报价明细表”。本次询比报价要求：

- （1）报价方式详见《供应商须知前附表》。

- （2）询比供应商必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包件为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果采购文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第1包件）。（实质性要求）

- （3）报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不应缺漏采购文件所要求的内容。

- （4）询比供应商每种货物和服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价及备选响应方案将不予接受，并按无效响应处理。（实质性要求）

  - 响应文件其他部分包括下列部分：

- 第一部分、响应函。见响应文件格式“响应函”

- 第二部分、需求响应。见本须知第14.4条

- 第三部分、商务及其他。见本须知第14.5条

- 第四部分、供应商资格证明文件：资格证明文件内容详见采购文件第三章第二条第5项“第四部分 供应商资格证明文件”要求。

  - 第二部分、需求响应。询比供应商按照采购文件要求做出的货物和服务技术应答，主要是针对采购项目的货物和服务指标、参数、要求以及需求中的商务及其他要求做出的明确响应和满足。询比供应商的货物和服务需求响应及应答见第三章第二条第3项“第二部分 需求响应”要求。

  - 第三部分、商务及其他。询比供应商按照采购文件要求提供的商务文件及其他文件具体见第三章第二条第4项“第三部分 商务及其他”要求。

  - 询比供应商编写的响应文件具体内容的其它要求或注意事项见《供应商须知前附表》。

  - 询比供应商按照法律法规和采购文件规定以及评审小组的要求作出的澄清、说明、更正等书面材料均构成响应文件的组成部分。

- 响应文件格式

  - 供应商应按照采购文件第三章中提供的“格式”填写相关内容。明确指明为“格式”的，因供应商使用其他格式文件导致没有实质性响应采购文件要求，被评审小组认定为无效响应的，责任由供应商自行承担。明确指明是“建议格式”的，其格式仅供参考，供应商可自行编制。未给出格式的，由供应商自行提供或编制。

  - 响应文件填写要求详见第三章特别提醒。

  - 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章。如盖其他印章的，应出具盖有公章的授权书，并授权该章与公章具有同等法律效力；供应商为自然人时，所有单位盖章、印章、公章等处均是指自然人的签署。

  - 响应文件在响应函中由供应商的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权委托书》。供应商为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人；供应商为自然人时，法定代表人则系指自然人本人，下同。（实质性要求）

- 询比保证金

  - 询比供应商必须以人民币提交采购文件规定数额的询比保证金。询比保证金金额及交纳或提交方式要求及不予退还的情形详见《供应商须知前附表》。

  - 未按采购文件要求的方式交纳或提交规定数额询比保证金的响应视为无效响应。

  - 未成交供应商的询比保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询比保证金，在合同签订后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

- 响应有效期（实质性要求）

  - 除《供应商须知前附表》另有规定外，供应商提交的响应文件有效期应为响应文件提交截止之日起90日。询比供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限，否则，其响应文件将被作无效响应处理。

  - 特殊情况下，采购人或采购代理机构可于响应有效期届满之前书面要求供应商延长响应有效期。供应商可以拒绝延长响应有效期，其询比保证金将予退还。同意延长有效期的供应商不能修改其最终响应文件，需要同时延长询比保证金有效期的，应当相应延长，此时拒绝延长询比保证金有效期视为拒绝延长响应有效期。本须知内关于询比保证金的退还和不予退还的规定在延长的有效期内继续有效。

- 响应文件的印制和签署

  - 响应文件份数见《供应商须知前附表》。

  - 响应文件应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

  - 响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其被授权人在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

  - 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其被授权人签字或盖个人印鉴。

  - 响应文件正本和副本需采取胶装方式装订成册。

  - 响应文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

  - 响应文件统一用A4幅面纸印制（图纸、报表除外），并自首页开始按自然数逐页编码。

- 响应文件的密封和标注

  - 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、采购项目编号、项目名称。

  - 响应文件包括正本、副本、电子文档（若有）。响应文件应当密封。响应文件的密封袋上应当注明供应商名称、采购项目编号、项目名称。

- 响应文件的提交

  - 供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达。采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在评审前开启响应文件。逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。

  - 响应文件的接收详见第一章采购邀请书。

- 响应文件的修改和撤回

  - 供应商在提交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的响应截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

  - 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或被授权人签署并盖单位公章。修改书应按本须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

- 有以下情形之一的，响应文件不予接收：

- （1）未通过中国工程物理研究院物资部获取采购文件的；

- （2）响应文件提交截止时间以后送达响应文件的；

- （3）响应文件未按要求密封的。

## 五、成交事项

- 成交结果

  - 采用公告邀请方式的采购项目，在《供应商须知前附表》所示公告媒体公告成交结果，并及时在响应文件有效期内向成交供应商发出成交通知书。采用直接邀请方式的采购项目，向成交供应商发出成交通知书。

  - 本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人或采购代理机构交纳，具体详见《供应商须知前附表》。

- 成交通知书

  - 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

  - 成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人或采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

- 签订合同

  - 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，合同签订时甲方可以是采购人或采购人委托的采购代理机构，具体详见《供应商须知前附表》。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

  - 采购文件、成交供应商的响应文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。签订采购合同时，采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的候选成交供应商签订采购合同，以此类推。

  - 成交供应商拒绝签订采购合同或者经中国工程物理研究院相关部门认定成交结果无效的，采购人可以从评审小组推荐的候选成交供应商中依次确定其他供应商作为成交供应商，也可以重新组织采购。重新组织采购活动的，拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 合同分包

  - 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。分包但未在合同签订之前征得采购人同意的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

  - 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购合同和分包部分向采购人负责，分包供应商就分包部分承担责任。

  - 本项目是否允许分包详见《供应商须知前附表》。

- 合同转包

  - 本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

  - 成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原合同履行过程中签订，不得在原合同履行结束后签订，且采购货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原合同一致。

- 履行合同

  - 成交供应商与采购人或采购人委托的采购代理机构签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

  - 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

- 验收

  - 本项目采购人将依据合同条款、采购文件要求、响应文件应答及承诺内容，严格按照国家相关法律法规的要求进行验收，符合国家相关验收标准。

  - 验收结果合格的，成交供应商凭采购人出具的验收合格书面证明到采购人或采购代理机构相关部门办理履约保证金的退付手续（如有）；验收结果不合格的，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目监督管理部门按照相关法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 六、参与询比纪律要求

- 供应商不得具有的情形

  - 供应商参加采购活动不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （3）与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通的；

- （4）向采购人及相关人员、采购代理机构、评标委员会或评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的；

- （5）采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （6）评审阶段资格发生变化，未按规定通知采购人和采购代理机构的；

- （7）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，或未按照采购文件确定的事项签订采购合同的；

- （8）将采购合同转包的；

- （9）提供假冒伪劣产品的；

- （10）擅自变更、中止或终止采购合同的；

- （11）捏造事实、提供虚假材料或以非法手段取得证明材料进行投诉的；

- （12）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- （13）供应商的股东或实际控制人、重要任职人员中有院职工及其家庭成员、主要社会关系人，未按规定说明的；

- （14）其他违反国家和院规定的行为。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，有（1）至（7）项情形之一的，响应或成交无效。

  - 询比供应商有下列情形之一的，视为询比供应商串通，其响应将作无效响应处理：

（1）不同询比供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同询比供应商委托同一单位或者个人办理参与询比采购事宜；

（3）不同询比供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同询比供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同询比供应商的响应文件相互混装；

- （6）不同询比供应商的询比保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 供应商违法违规及违约行为处理

  - 供应商在参加本次询比活动中的违法违规及违约行为，依照《中华人民共和国民法典》等法律法规及中国工程物理研究院采购有关规定处理。

## 七、询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理按照《中国工程物理研究院采购招标管理机构监督管理工作规范》《中国工程物理研究院采购管理规定》、《中国工程物理研究院采购（外协）业务工作规范（试行）》等规定办理。

- 询问

  - 询问的提出：详见《供应商须知前附表》。

  - 询问的答复：采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复。对采购文件询问的答复，在必要时将答复以澄清形式推送给每个获取了采购文件的潜在供应商(答复中不包括问题的来源)。对其他询问的答复，在必要时将答复书面抄送相关供应商。

- 质疑

  - 提出质疑的询比供应商应当是参与所质疑项目相关包件询比活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。提出质疑的，质疑函内容应符合相关规定，质疑函格式应采用中国政府采购网公布的范本格式。质疑函应当使用中文。

  - 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑方式及接受质疑的联系方式详见《供应商须知前附表》。

  - 对于依法并按采购文件要求提出的供应商质疑，将在收到质疑函之日起（以送达日期的次日开始计算）七个工作日内以书面方式向质疑供应商作出答复，并以书面形式通知其他有关询比供应商。

- 投诉

  - 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，询比供应商可以在答复期满后15个工作日内向有关部门提起投诉，投诉书格式应采用中国政府采购网公布的范本格式。

## 八、其他

- 中华人民共和国法律法规对供应商提供的货物和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定和其他行政许可的，须符合其要求。

- 询比供应商的商业秘密

  - 询比供应商应在响应文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评审小组将对询比供应商的商业秘密进行保密。

  - 响应标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。

- 保密条款

  - 除了供应商为参与询比所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。供应商须在对外保密的前提下，对其参与本项目询比的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于必不可少的范围内。

  - 除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，供应商不得使用本采购文件中所提供的任何文件和资料。

  - 采购人对供应商提交的文件将给予保密，但无论成交与否，询比供应商的响应文件不予退还。

- 代理服务费

  - 成交供应商须在领取成交通知书的同时，按照《供应商须知前附表》规定的金额或比例及方式向采购代理机构支付代理服务费。

- 评审时，采购人、采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对询比评审进行现场监督(不进入评审现场)。

- 采购文件实质性要求条款索引，见下表。

- 采购文件实质性要求条款索引表

| 序号 | 采购文件实质性要求条款号 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 第二章2.4 | 采购预算 |
| - 2 | 第二章2.5 | 最高限价 |
| - 3 | 第二章5 | 充分、公平竞争及廉洁保障措施5.2条至5.8条 |
| - 4 | 第二章11 | 报价货币 |
| - 5 | 第二章12 | 联合体参与询比第12.1至12.5条 |
| - 6 | 第二章13 | 知识产权 |
| - 7 | 第二章14.2 | 询比报价要求14.2（2），14.2（4） |
| - 8 | 第二章14.6 | 响应文件内容其它要求或注意事项第5条 |
| - 9 | 第二章16.1 | 询比保证金金额和交纳方式 |
| - 10 | 第二章17 | 响应有效期 |
| - 11 | 第二章18.1 | 响应文件份数：正本1 份 |
| - 12 | 第二章26.3 | 是否允许合同分包 |
| - 13 | 第三章响应文件格式说明内容 | 特别提醒第（1）条 |
| - 14 | 第四章 | 具体需求或要求中标注★条款 |
| - 15 | 第六章 | 合同草案中带标注条款 |
| 说明：本表仅对采购文件实质性要求条款作提示性说明，不一致之处以采购文件为准。 |  |  |

# 第三章  响应文件格式

供应商提交的材料将被保密。全部文件应按包件编制并按包件提交。如果采购文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第1包件），包件号为“1”，如采购文件未给出明确包件名称的，包件名称仍填写项目名称。格式如下：

特别提醒：

（1）本章加注了“*”号标志的格式材料或附件必须提供，资格证明文件或附件也必须提供；未提供“*”号标志的格式材料或附件或有关材料的格式不符合下述第（2）条要求的响应将作无效响应处理；未提供资格证明文件或附件或有关材料的格式不符合下述第（2）条要求的响应也将作无效响应处理。（实质性要求）

（2）本章明确指明为“格式”的文件格式中，名称为“表”的，可根据实际需要增减行。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容。因供应商自行删减、改变“表”或文字内容导致没有实质性响应采购文件要求，被评审小组认定为无效响应的，责任由供应商自行承担。响应函和法定代表人身份证明或法定代表人授权书中，法定代表人在相应位置签署和/或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章，如盖公司其他印章的，应出具盖有公章的授权书，并授权该章与公章具有同等法律效力；供应商为自然人时，所有单位盖章、印章、公章等处均是指自然人的签署。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，供应商可自行编制。本章未给出格式的材料或附件，由供应商自行提供或编制。

（4）本章提供的格式中中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，供应商应根据自身响应情况据实填写。本章提供的格式中“注：”或“备注：”的内容也是填写说明，也非给定内容。

供应商响应文件

供应商响应文件封面

（注明正本或副本）

响应文件

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

供应商名称（盖章）：

日 期：XX年XX月 XX日

目录（自拟）

- 一、供应商报价文件

### 1. 供应商报价文件

响应文件

供应商报价文件

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

注：响应文件可以统一胶装成册，也可分开胶装成册。

### *2. 报价一览表格式

报价一览表

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

| 询比报价总价 （单位人民币元） | 合同履行期限 | 供应商名称 | 询比保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  | 【保证金金额及形式，例如“XX元，电汇”；若不收取保证金则填“无”。 】 | 【如无备注可填写“无”】 |

注：

1、填写要求

（1）	总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）	不得填写有条件折扣。

（3）	一个包件只能填写一个报价，不得将一个包件拆开报价。

2、此表中，总价应与分项报价明细表中的总价一致。

供应商名称（盖章）：

日期 ：XX年XX月XX日

### *3. 分项报价明细表格式

分项报价明细表

项目名称：智慧消防监控平台（一期）               项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

| 内容 |  | 简要描述 | 数量或计价方式、标准 | 单价（单位人民币元） | 分项合计（单位人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【本项目项目名称】 |  |  |  |  | 第1项填写本项目采购标的有关内容；第1.1项、1.2项、…填写第1项的分项明细。 |
| 1.1 | 【项目1的分项明细】 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 【项目1的分项明细】 |  |  |  |  |  |
| … | 【项目1的分项明细】 |  |  |  |  |  |
| 2 | 【本项目项目名称】 |  |  |  |  | 1.本项目为单一标的采购时，只需填写第1项中有关内容，无需填写第2项及后续有关内容； 2.本项目为多标的采购时，应对应填写第2、第3、…项标的内容及其分项明细。 |
| 2.1 | 【项目2的分项明细】 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 【项目2的分项明细】 |  |  |  |  |  |
| … | 【项目2的分项明细】 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |
| 总价 |  |  |  |  | 【1+2+…】 |  |

注：

1、供应商未按本表中内容填写导致没有实质性响应采购文件有关内容的，责任自行承担。

2、供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供与本项目无关的货物和服务以规避采购文件的约束。否则，供应商提供的响应文件将作无效响应处理，即使成交也将取消成交资格。

3、总价应为各分项合计汇总之和。

供应商名称（盖章）：

## 二、响应文件其他部分

### 1. 响应文件其他部分

响应文件

其他部分

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

注：响应文件可以统一胶装成册，也可分开胶装成册。

### *2. 第一部分 响应函格式

响应函

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部 ：

我方全面研究了“ 智慧消防监控平台（一期） ”项目采购文件（项目编号： 4508SB24061113 ），决定参加贵单位组织的本项目第 1 包件询比，并自觉遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

- 1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务，保证提供的货物和服务的所有权及知识产权等权利无瑕疵。第 1 包件询比报价详见报价一览表。我方完全接受并同意采购人就本合同约定内容将不再支付询比报价以外的费用，并承诺因响应文件发生的费用缺漏项将是我方的风险，我方将无条件给予补充完备，且报价不变。我方响应文件不包含除价格外的任何其他优惠，且没有附加条件折扣。

- 2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 3、我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳或提交询比保证金。并承诺：接受并同意采购文件关于询比保证金不予退还的规定，同时，接受失信行为记录、曝光通报、罚款、一定时期禁入等相关处理。

- 4、参加本次采购活动，我方不存在和其他供应商在同一合同项下的采购中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。我方与采购代理机构不存在关联关系，不是采购代理机构的母公司或子公司。

- 5、我方及我方提供的货物和服务均满足中华人民共和国法律法规的强制性规定和其他行政许可。

- 6、我方已详细审查全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改通知（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 7、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与询比项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确完整的。

- 8、我方同意本次询比的响应有效期为首次响应文件提交截止之日起 90 日。特殊情况下，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。如同意延长响应有效期，我方不能修改最终响应文件。

- 9、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

- 10、如我方承诺给予采购人的各种优惠条件，优惠条件事项不包括采购项目本身所包含的采购事项。我方没有以“赠送、赠予”等任何名义提供与本项目无关的货物和服务，不会以前述名义规避采购文件的约束。

- 11、我方承诺除合同条款应答表“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，我方无条件满足并接受采购文件规定的所有其它合同条款。我方承诺合同条款应答表内容（包括该表未列出的一致且满足的条款）与响应文件其它位置响应不一致的，以合同条款应答表内容为准（经评审澄清、说明或者更正情况除外）。

- 12、我方承诺据实填写《技术服务和商务需求偏离表》，除该表“偏离说明”栏中列出的偏离外，我方响应文件的其它技术服务和商务响应与采购文件要求一致且满足。我方同意并接受采购文件关于技术服务和商务需求条文响应的认定规则，除认定规则外，我方承诺《技术服务和商务需求偏离表》内容（包括该表未列出的一致且满足的条文）与响应文件中其他位置响应不一致的，以《技术服务和商务需求偏离表》内容为准（经评审澄清、说明或者更正情况除外）。

- 13、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的询比供应商的行为。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人签署或被授权人签字：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：  XX年XX月XX日

注：

1、响应函由法定代表人签署时，应按照本章要求提供法定代表人身份证明，无需提供法定代表人授权委托书；

2、响应函由被授权人签字时，应按照本章要求提供法定代表人授权委托书，无需提供法定代表人身份证明。

### 3. 第二部分 需求响应

#### *3.1 技术服务和商务需求偏离表格式

技术服务和商务需求偏离表

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

| 序号 | 指标项 | 采购文件需求要求 | 所提供货物及服务的技术参数和性能及供应商的商务或其他响应 | 偏离说明 | 相关技术支持材料及证明文件在响应文件中的章节条款号或页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写采购文件第四章 技术、服务需求中条文的编号】 | 【填写采购文件第四章 技术、服务需求中该编号对应的具体条文】 | 【填写所提供货物及服务对该条文的技术参数或性能响应或者供应商对该条文的商务或其他响应】 | 【填写：正偏离、满足或负偏离，并可进一步进行说明】 | 【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】 |

供应商名称（盖章）：

注：

1、填写规则：

（1）询比供应商如果对采购文件第四章 技术、服务需求条文的响应有任何偏离（偏离包括正偏离和负偏离），请在本表中将偏离条文逐条列明并填写,满足的不必填写（需提供支撑材料的除外）；

（2）询比供应商应将第四章 技术、服务需求要求提供的技术支持材料或证明文件的技术服务和商务需求条文在本表中列明并填写（无论是否存在偏离），并提供该材料或文件在响应文件中的章节条款号索引或页码索引，以便评审小组查阅（此项为非实质性要求，但供应商缺漏填写或索引错误造成评审小组评审不便的后果由供应商承担）；

（3）除上述情况外的其它响应与技术服务和商务需求条文一致且满足的（即无偏离）的条款不必列出。未列出填写的，均视为与技术服务和商务需求条文一致且满足。

2、认定规则：

（1）对询比供应商技术服务和商务需求条文响应的认定按照《供应商须知前附表》14.6条规定执行；

（2）除第（1）款所述技术服务和商务需求条文外，响应文件中其他位置响应的内容和此表（包括此表未列出的一致且满足的条文）不一致的，以此表的内容为准（经评审澄清、说明或者更正的情况除外）。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将作无效响应处理或取消其成交资格。

#### 3.2 详细技术、服务响应

【供应商对照采购文件第四章 技术、服务需求和第五章 评审细则及标准（如有）编写响应技术文件。由供应商自行编制，须对采购文件的所有相关技术服务和商务需求作出详尽响应。

拟派实施人员相关内容（如涉及）请按附件3-1和3-2格式填写，以便评审时查阅。】

#### 附件3-1  拟派实施人员汇总表建议格式

拟派实施人员汇总表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

#### 附件3-2  拟派实施人员简历表建议格式

人员简历表

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主要工作 |  |

供应商名称（盖章）：

注：按照评审细则及标准要求提供人员相关证明文件（如有）。

### 4. 第三部分 商务及其他

#### *4.1 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

#### 4.1-1 法定代表人身份证明格式

【供应商为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。响应函由法定代表人在相应位置直接签署时，提供本法定代表人身份证明，无需提供法定代表人授权委托书】

法定代表人身份证明

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部：

兹声明： 【姓名】 系    【供应商名称】 的法定代表人（职务：    ），为我方“ 智慧消防监控平台（一期） ”项目（项目编号： 4508SB24061113 ）第 1 包件询比活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询比响应、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日    期：XX年XX月XX日

注：自然人不提供。

#### 4.1-2 法定代表人授权委托书格式

【供应商为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。响应函由被授权人在相应位置签字时，无需提供法定代表人身份证明，但应提供本法定代表人授权委托书】

法定代表人授权委托书

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部 ：

本授权声明：       【供应商名称】的法定代表人        【法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务；自然人则为供应商姓名】授权      【被授权人姓名、职务】为我方 “ 智慧消防监控平台（一期） ” 项目（项目编号： 4508SB24061113 ）第 1 包件询比活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询比响应、签订合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签署：

被授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日    期：XX年XX月XX日

注：1、必须附被授权人的身份证复印件。

| 【被授权人 居民身份证复印件】 【正面】 | 【被授权人 居民身份证复印件】 【反面】 |
| --- | --- |

#### *4.2 合同条款应答表格式

合同条款应答表

项目名称：智慧消防监控平台（一期）

项目编号：4508SB24061113

包 件 号：1

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的合同条款 | 响应文件的合同响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写采购文件合同草案中合同条款的编号】 | 【填写采购文件的合同草案中该编号具体合同条款】 | 【填写供应商对该合同条款的响应】 | 【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行说明】 |

供应商名称（盖章）：

注：

1、供应商如果对采购文件第六章“合同草案”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，视为供应商无条件满足并接受采购文件规定的所有其它合同条款。

3、如不列出，视为供应商无条件满足并接受采购文件规定的所有合同条款。

4、合同条款应答表内容（包括此表未列出的一致且满足的条款）与响应文件其它位置响应不一致的，以合同条款应答表为准（经评审澄清、说明或者更正的情况除外）。

#### 4.3 供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

#### 4.4 供应商类似项目业绩一览表格式

供应商类似项目业绩一览表

| 序 号 | 用户名称 | 项目名称 | 用户地址 | 用户联系人 及电话 | 实施时间 | 合同 金额 | 完成 项目 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

#### 4.5 综合评分所需提供的资料

【供应商参加本次询比采购请根据评审细则及标准，提供打分所需的资料（在响应文件已描述或提供了的，不必重复），不齐将扣相应分，不提供将不得相应分。采用最低价法的无需提供】

1.

2.

3.

....

#### *4.6 与中物院职工关联关系的专门说明函格式

4.6-1

与中物院职工关联关系的专门说明函

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部 ：

我单位参加贵单位组织的 智慧消防监控平台（一期） 项目（项目编号： 4508SB24061113 ，包件号：1 ）采购活动，承诺如下：

□1、我单位是事业单位，或为中国工程物理研究院及院属单位出资企业且由院或院属单位任命院内职工担任企业重要职务等情形。（无需填写下表中内容）

□2、我单位的股东或实际控制人、重要任职人员中没有中国工程物理研究院职工及其家庭成员、主要社会关系人。（无需填写下表中内容）

□3、我单位的股东或实际控制人、重要任职人员中有中国工程物理研究院职工及其家庭成员、主要社会关系人。

中物院职工关联关系明细表

| 序号 | 供应商关联人 姓名 | 供应商关联人 职务 | 院内关联人 姓名 | 院内关联人 职务 | 院内关系人 单位 | 供应商关联人与院内 关联人关系 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如上述承诺内容不实，我方愿承担一切责任，接受管理部门作出的相关处罚。如获成交，同意采购人取消我方成交资格。

供应商名称（盖章）：

日期: XX年XX月XX日

注：

1、上表中三种情况由询比供应商根据实际情况填写。询比供应商为事业单位，或为中国工程物理研究院及院属单位出资企业且由院或院属单位任命院内职工担任企业重要职务等情形，选择第一项。否则，则根据自身是否存在关联关系情况选择第二、第三项，选择第三项的，应按表格填写有关情况。

2、院职工指院及院属事业单位的离退休人员、事业编制人员、有劳动关系的非编人员。

3、家庭成员、主要社会关系人指与“院职工”存在夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系的人员，以及其他亲属（包括养父母子女、形成抚养关系的继父母子女及由此形成的直系血亲、三代以内旁系血亲和近姻亲关系）。

4、供应商如为上市公司，股权关系只指公司前10大股东、持股5%以上股东、控股股东。

5、除询比供应商为事业单位，或为中国工程物理研究院及院属单位出资企业且由院或院属单位任命院内职工担任企业重要职务等情形外，院职工及其家庭成员、主要社会关系人与成交供应商存在股权、实际控制关系或担任重要职务的，将进行公告。

4.6-2

与中国工程物理研究院职工关联关系企业报备说明

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部 ：

我单位参加贵部组织的 “智慧消防监控平台（一期）”项目（项目编号：4508SB24061113，包件号：1）采购活动，承诺如下：

□我单位没有中国工程物理研究院在岗职工及其相关亲属在我单位投资或入股。

□我单位有中国工程物理研究院在岗职工及其相关亲属在我单位投资或入股，我单位承诺，若我单位为成交供应商，我单位将在采购合同签订时，按下表要求，提供报备。

职工关联关系企业报备表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生业务关系或经济往来 等情形的院内单位名称 |  |  |  |  |  |
| 企业内关联人姓名 |  | 企业内关联人持股或投资情况 |  |  |  |
| 院内关联 职工姓名 |  | 院内关联职工姓名身份证号码 |  | 院内关联职工姓名所在单位及职务 |  |
| 关联关系情况说明 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：

1、相关亲属包括：配偶、父母、子女，兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

2、如上述承诺内容不实，我方愿承担一切责任，接受管理部门作出的相关处罚。如获成交，同意采购人取消我方成交资格。

供应商名称（盖章）：

日  期：  XX年XX月XX日

#### 4.7 分包意向协议格式

【询比供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的工作分包的，须提供此意向协议。】

分包意向协议

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部 ：

我们  【供应商名称】  就 智慧消防监控平台（一期），4508SB24061113 第 1 包件的         部分工作内容分包给【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】进行实施。

1、我方和【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】就 智慧消防监控平台（一期），4508SB24061113 第 1 包件的有关事宜均具有约束力。

2、【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】作为分包商，保证以参与竞争性询比合作者来约束自己，并对该响应共同和分别承担采购文件中所规定的义务，保证不将承担的分包工作内容再次分包。

3、接受分包主体在竞争性询比总价中的所占金额比例如下：

【接受分包主体一名称】在最后报价中所占金额比例为：   %

【接受分包主体二名称】在最后报价中所占金额比例为：   %

……

【供应商名称】  于    年    月    日填报本文件，【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】于    年    月    日接受此件，以此为证。

供应商名称（盖章）：

接受分包主体一：

接受分包主体二：

……

- *4.8 供应商廉洁承诺专门说明函格式

供应商廉洁承诺书

为确保采购外协活动的规范与廉洁，共同建设风清气正的购销合作关系，自愿作出以下廉洁承诺：

一、参加采购单位的各项采购外协活动均严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定，遵循诚信、公平竞争原则，不损害国家、采购单位及其他供应商的合法权益。

二、不向采购单位、采购代理机构、评审专家行贿或提供其他不正当利益。

（一）不向相关工作人员及亲属馈赠礼品、礼金（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。

（二）不向相关工作人员及亲属提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉 ok 厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。

（三）不为相关工作人员及亲属安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

（四）不直接、间接唆使或利诱相关工作人员利用其职务便利谋取私利。相关工作人员及亲属提出违纪要求或有其他违纪违法问题的，应及时提醒纠正并向采购单位监督管理部门举报。

三、如违反相关承诺，自愿接受采购单位及中物院依法依规采取的终止采购外协活动、认定中标/成交无效、撤销合同、追究相关民事/刑事责任等措施。同时自愿接受列入中物院不良行为记录名单、禁止参加中物院采购外协活动，并自愿按合同约定比例扣减合同价款。

承诺单位（盖章）：

日期：XX年XX月XX日

保证金证明材料（若有）

提供支票或汇票或本票或保函或银行转账凭证或电汇凭证的复印件，并在递交响应文件截止时间前将支票或汇票或本票或保函原件递交给采购代理机构（银行转账凭证或电汇凭证不需要单独提供）。

### 第四部分  供应商资格证明文件

| 询比供应商的资格要求 | 类别 | 要求提供的对应资格证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 5.1具有独立承担民事责任的能力 | 基本资格证明文件 | 1、询比供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”或“企业法人营业执照”复印件； 2、询比供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 3、询比供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 4、询比供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 5、询比供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 6、询比供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件（持原件备查）。 7、询比供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（复印件）。 |
| 5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 基本资格证明文件 | 询比供应商在参加本次询比采购活动时做出书面承诺（格式见附件2） |
| 5.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 5.6法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |
| 5.7不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商 |  |  |
| 5.8不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的采购活动的情形 |  |  |
| 5.9联合体协议 | 基本资格证明文件 | 联合体参与询比时提供（格式见附件3），单独参与时，无需提供。 |
| 5.10本项目其他特定资格要求（详见第一章“供应商资格条件”第11项） | 其他特定资格要求证明文件 | 无 |

#### 附件1 具有独立承担民事责任的能力资格证明文件

（营业执照或等效资格文件）

#### 附件2 供应商资格条件承诺书格式

供应商资格条件承诺书

中国工程物理研究院激光聚变研究中心/中国工程物理研究院物资部 ：

本单位（个人）郑重承诺：

- 1、本单位（个人）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2、本单位（个人）具有参加本次采购活动，履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3、本单位（个人）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4、本单位（个人）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

- 5、本单位（个人）满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 6、对采购文件第一章第二条第9项“不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动”和第10项“不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的采购活动”的要求，本单位（个人）承诺：

（1）本单位（个人）不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

（2）本单位（个人）不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的采购活动的情形。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

日期：XX年XX月XX日

备注：若属于联合体响应的，联合体的各成员都要单独出具本承诺。

#### 附件3 联合体协议格式

【联合体响应时提供】

联合体协议

、               、               【所有成员单位名称】自愿组成联合体，共同参加 智慧消防监控平台（一期） 项目，编号为 4508SB24061113 询比和响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

- 1、【牵头人成员单位名称】 为牵头人。

- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

- 4、联合体各成员单位内部的工作和相应的责任如下：

。

- 5、联合体其他成员委托牵头人代表联合体与采购人签订合同。

- 6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 7、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

成员一名称（盖章）：

成员二名称（盖章）：

……

XX年XX月XX日

无

## 一、项目概述

将绵阳所区消防与安防两大安全监控系统进行融合互通等详见技术要求文件

## 二、采购需求一览表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 服务名称 | 数量 | 合同履行期限 | 项目实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 智慧消防监控平台（一期） | 智慧消防监控平台（一期） | 1项 | 合同签订后6个月内交付 | 绵阳市绵山路64号 |

## 三、具体需求或要求

★1. 本章《智慧消防监控平台（一期）》技术要求文件为实质性要求，未按照实质性响应的文件按无效处理。

- 技术要求文件

( 智慧消防监控平台一期 项目，计划号：         )

- 范围与内容

将绵阳所区消防与安防两大安全监控系统进行融合互通，实现对现有火灾报警主机的信息接入（按照内网建设），同时平台可以接入视频监控，实现物联网消防监控系统与安防监控系统的一体化融合，构建立体化火灾防控体系的智慧消防，全面提升火灾防控水平。本项目建立的监控软件、配套数据库、中间件及系统提供终生授权。

主要功能包括：①拥有监控视频烟雾及火灾自动识别功能；②实现消防和气体报警视频一体化监控告警功能；③实现消防和气体报警与对应点位视频联动功能；④建立消防信息管理数据库，从消防信息管理数据库提取告警位置相关数据信息并弹窗显示；⑤实现告警信息可推送至应急响应管理模块；⑥可将消防隐患录入及拥有督促整改功能；⑦拥有应急响应流程提示功能；⑧拥有报警处置流程及报警处置记录、统计、分析功能。

本项目按照内网建设，需要进行物联接入的设备有：1套火灾自动报警主机、1套气体探测报警监控系统（控制器共13台），39处无人值守设备场所数字摄像机等，均采用有线方式进行接入，将数据上传到智慧消防监控平台。同时对视频系统新增AI智能边缘服务器实现视频智能化分析，将分析结果传到平台进行统一管理，从而实现消防与安防数字化管理，智能化联动，实现消防业务的信息化，有效提高消防安全预防能力。

智慧消防监控平台物联网架构图

本项目网络建设内容包括：在绵阳所区设置星型拓扑的网络架构，分别在201A气站、201B气站、201C气站、201F气站、201G一楼氮气站和二楼空压机机房、B3工号气站、、制靶车间气站、预研楼空压机机房共计9处设置网络机柜，所有网络均汇聚至201G消防控制室。具体位置见表1和附件1：

表1  网络机柜设置位置

| 序号 | 楼栋 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201A | 201A氮气站 |
| 2 | 201B | 201b氮气站 |
| 3 | 201C | 201C氮气站 |
| 4 | 201F | 201F氮气站 |
| 5 | 201G | 201G 1楼氮气站 |
| 6 | 201G | 201G 2楼空压机机房 |
| 7 | B3工号 | Z3氮气站 |
| 8 | 制靶车间 | 制靶车间空压机机房 |
| 9 | 预研楼 | 预研楼空压机机房 |

- 功能技术指标要求及其验收要求

表2  功能技术指标验收要求表

| 序号 | 项目名称 | 技术要求(含公差) | 检测方法 | 检测仪器 | 检测方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防监控平台 | - 设备监控 - 无人值守场所视频监控 可展示接入的无人值守场所视频信息，可展示实时监控画面，通过建筑--楼层--房间号等按钮进行筛选查看。 - 报警弹窗与视频联动功能 - 当有设备触发报警，在页面中间会以弹窗形式展示，并展示与此设备关联的视频画面以及该设备所处房间CRT图纸信息，用户可直接点击消控室确认进行核实操作。若用户关闭弹窗之后，右下角的报警弹窗会展示历史报警信息，包括设备名称、报警次数、报警时间、安装位置、CRT图纸等信息。 - 报警弹窗应实现消防、气体报警信号与对应点位视频联动，视频联动包含值班室视频和报警点位附近视频，实现不少于4路视频同时联动。 - 报警弹窗出现时需有该处区域或实验室消防物资、灭火方式、负责人及联系方式、可采用的应急预案等信息。 - AI智能边缘服务器对视频进行智能化分析，发现异常及时发出预警信号并弹窗显示。 - 可视化大屏 用户登录后，可查看消防数据大屏信息，包含设备状态、历史事件统计、履职雷达监测、隐患统计、告警时段分析、报警趋势、设备总数、综合评分、应急资源、值班查岗、消息通知功能。用户可通过统计数据，分析平台实际运行情况。 - 火灾报警图形显示装置及报警信息关联 可用于展示单位建筑平面图及设备点位分布情况，方便直观查看设备监控状态，楼层是否有报警设备、报警设备坐标定位等信息。可为消控室值班人员提供查询、导入、定位编辑、移除等功能。 结合我单位现有火灾自动报警图形显示装置（CRT）图纸信息、火灾报警点位地址、气体报警点位地址、视频编码点位地址，将上述数据信息录入智慧消防监控平台，并且需满足： - 可查看报警关联的房间图纸； - 可查看报警关联房间的消防负责人及联系电话信息； - 可查看报警关联房间消防灭火物资信息； - 可查看报警关联房间可采用的消防应急预案； - 可查看报警关联火灾报警点位地址、气体报警点位地址、视频编码点位地址等信息。 - 系统状态管理 主要展示消防报警系统及设备的各类信息内容，可分为设备总览和火灾报警系统等其他消防子系统监控功能。 - 设备总览页面应有统计消防系统分类条形图、设备实时状态饼图、报警核实饼图、报警次数趋势图、设备列表信息等内容。 - 火灾报警系统页面统计设备类型饼图、设备实时状态饼图、设备列表信息。 - 气体探测报警监控系统页面统计设备类型饼图、设备实时状态饼图、设备列表信息。 - 以上展示的信息内容，功能要求可通过数据查看进入设备详情页面，可通过屏蔽功能停止设备报警推送，并提供时间、状态、位置等可筛选信息。 - 报警及事件管理 - 报警管理 可分为【未处置】和【已处置】页面，集中管理设备报警事件，系统管理人员和巡检人员、消控室值班人员可通过此模块，处置或者导出平台的报警信息，亦可查询消防报警事件的处置进度和消息推送。 - 未处置 报警【未处置】信息展示，设备触发报警后，展示设备报警列表（报警时间、报警类型、系统类型、报警位置等）；提供消控室确认操作（消控室确认提交核实结果），点击流程追溯，可查看事件的处置流程；处置进度查看操作，点击可查看报警的信息。 - 已处置 报警【已处置】信息展示，设备触发报警后，展示设备报警列表（报警时间、报警类型、系统类型、报警位置等。 - 事件管理 系统设置业务数据的推送规则之后，针对超时的事件形成预警事件，统一划定物联设备处置超时的事件定义为突发类事件，巡检及隐患类处置超时的事件定义为管理类事件，此版块用于预警事件的查询。此版块为管理人员提供预警超时事件信息统计查询，共分为【突发类事件】和【管理类事件】两个模块，突发类事件分为【未处置】和【已处置】页面，管理类事件分为【未处置】和【已处置】页面。 - 突发类事件 - 未处置 统计突发类事件预警数据，展示预警信息列表展示（预警信息、预警时间、预警人员、预警位置等）；提供预警时间条件查询；统计流程追溯操作，点击可查看事件的处置流程。 - 已处置 统计突发类事件预警数据，展示预警信息列表展示（预警信息、预警时间、预警人员、预警位置）；提供预警时间条件查询；支持【流程追溯】【处置进度】操作，点击可查看事件的处置、消息推送流程。 - 管理类事件 - 未处置 统计管理类事件预警数据，展示预警信息列表展示（预警信息、预警时间、预警人员、预警位置等）；提供预警时间、事件预警类型条件查询；点击【流程追溯】操作，点击可查看事件的处置流程；点击隐患预警事件【处置】按钮操作。 - 已处置 支持统计管理类事件预警数据，展示预警信息列表展示（预警信息、预警时间、预警人员、预警位置），提供预警时间、事件预警类型条件查询；支持流程追溯操作，点击可查看事件的处置流程。 - 消防运维管理 - 隐患管理 可将消防隐患录入、整改任务下发、整改信息录入，对于超期未整改进行提醒。 此模块用于处置单位日常发现上报隐患信息，包括未处置、已处置两个标签页面，未处置状态下的隐患信息操作为“派单”“处理上报”“处置进度”“流程追溯”操作。 - 派单：将当前隐患事件指派给相应的人员近处理。 - 处理上报：消控室人员对隐患信息进行评估后，点击处理上报，选择是否限时整改，针对需要限时整改的隐患，需要上传整改方案。 - 处置进度：查看事件的处置进度信息。 - 流程追溯：查看事件消息推送时间线记录。 - 查岗管理 用于对消防控制室值班人员查岗配置，为单位管理员，知悉值班人员在岗情况提供数据支撑。制定查岗计划，根据单位实际需要（定时查岗/随机查岗），系统根据计划，生成值班任务，值班人员根据查岗弹窗，点击在岗后，完成一次查岗任务。在查岗记录页面可以查询到在岗人员及点击的时间，帮助管理员监督值班人员到岗及上班情况。 查岗管理提供包括【查岗计划】【查岗记录】【视频查看】三个模块功能。 - 查岗计划 查岗计划用于系统管理员、值班领导对其下属的消控室值班人员进行查岗，提供【添加】【修改】【删除】查岗计划、【立即查岗】功能。 - 查岗记录 查岗记录用于系统管理员、值班领导对其下属的消控室值班查岗记录进行查询，主要包括【查询】、【查看】两部分。 - 视频查看 视频模块用于系统管理员、值班领导对其下属的消控室值班人员进行查岗，通过视频的方式，确认用户签到信息，主要包括【查询】、【添加】【查看】【编辑】【删除】功能。 - 离岗预警 - 预警设置 支持设置人员离岗时间，当值守人员离岗超过预设时间时就会告警。 - 离岗报警 支持离岗预警记录查看，可根据时间段进行筛选查看。 - 系统配置管理 - 消防信息管理数据库 建立消防信息管理数据库，将消防点位、设备设施、布局及责任部门、责任人、联系方式、主要危险物质、灭火方式等信息录入数据库，并实时更新平台数据库内容。 - 设备管理 - 安防视频管理 - 对视频设备进行增、删、改、查、关联设备。录入的视频设备，通过筛选安装位置，关联该楼层相关设备，支持一个视频关联多个消防设备。 - 按照视频状态、安装位置、视频名称、详细地址、摄像机序列号信息等查询。 - 导出视频设备Excel文档。 - 火灾自动报警系统管理 可录入火灾报警系统的设备，包括但不限于感烟探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警、火灾显示盘、消防应急广播、消防专用电话、可燃气体探测报警系统等。 - 针对火灾自动报警系统相关设备进行增、删、改、查、屏蔽等操作。屏蔽：即平台不再推送该设备的报警信息，但设备的运行记录保留；统计该消防系统下设备的总数及各设备状态数据，用户可以按条件筛选导入设备/导出设备台账。 - 针对火灾自动报警系统的网关进行增、删、改查、关联设备等操作。统计网关总数及在线数、离线数，用户可以按条件筛选导入网关/导出网关台账。 - 系统配置 - 单位信息 可设置修改单位的所属区域、地址、联系人、logo等，展示单位基本信息。 - 建筑管理 - 可对本单位的建筑进行增、删、改、查、平面图。 - 可添加建筑平面图，录入楼层信息及上传每层楼的平面图。 - 用户机构管理 - 用户机构管理包括组织机构管理及用户管理，组织机构的增、删、改、查操作，用户管理的增、删、改、停用/启用操作。 - 添加机构页面包括机构名称、机构负责人、是否消防控制室。 - 添加用户包括设置用户姓名、登录名、工号、电话、密码、岗位、用户角色筛选、账号状态筛选。 - 角色权限 根据实际需求设置角色的权限，包括功能权限和数据权限的设置。 - 推送管理 统一设置平台的推送信息，按照消息类型、推送方式、推送人员设置，新增、修改、删除。 - 数据设置 平台数据：物资类型、岗位类型、文档类型、场所类型、隐患类型等数据的增、删、改操作。 - 统计分析 - 指标分析 根据消防报警数据、隐患、单位履职等数据，分析潜在的风险以及消防管控存在的问题，用于单位自查纠错，提高平台运行安全系数。 - 报表下载 用户可以依据指标数据，选择需要下载的报表数据。 - 安全评价 - 评分权重配置 评分权重配置，用于设置【报警处置率】【报警处置及时率】【隐患发现率】【隐患整改率】【隐患按时整改率】指标权重设置。 - 评分记录 用于系统管理员查询评分记录，系统提供【查询】、【导出】功能。 - 个人中心 可展示账户的基础信息，账户名称、账户类型、账户有效期、用户名、手机等信息。方便用户了解账户信息。 - 操作日志 操作记录查询。用户可以按照页面名称、操作人员、操作类型、操作时间来查询具体的数据。 | 现场查看 | 无 | 甲方、乙方 |
| 2 | 消防设备物联网接入 | - 物联网平台服务器 服务器具体技术参数如下： 处理器：≥2颗 x86架构，总核心数≥32核，主频≥2.5GHz； 内存：≥128GB，提供16个DDR4内存插槽， 支持RDIMM内存，支持ECC，最高工作频率3200MHz； 硬盘：≥2块2.5寸480GB SATA SSD，≥4块3.5寸 8T 7200转 SATA HDD； RAID卡：配置≥1块9560-8i(4G)，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 网口数量及网络扩展：≥2个千兆以太网口； 接口：≥4个USB接口、≥1个RJ45管理口、≥1个VGA接⼝； 扩展槽位：≥6个PCIe 4.0插槽(含1个Storage专用插槽和1个OCP插槽) ，≥2个板载M.2接口，≥1个SD卡插槽； 支持系统：支持CentOS8.4、NFS4.0、Kylin Linux V10 (0521)、UOS V20 SP3 U1（1050e）、CentOS 7.9等操作系统； BMC：集成BMC芯片，支持自主研发的管理芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能，对外提供1个1Gbps RJ45管理口，可支持NCSI功能，集成显示控制器，最大分辨率1920x1080。 配套数据库： 可采用国产数据库或开源数据库。 兼容Windows系列、各版本Linux（2.4及2.4以上内核）、Unix、Kylin、AIX、Solaris等各种主流操作系统。 提供主流数据库迁移，SQL脚本、文件迁移等功能，支持图形化向导式完成迁移工作。 - AI智能边缘服务器 - 对视频监控系统增设AI边缘服务器设备实现视频智能化分析，通过图像识别和行为分析技术，采用目标检测算法对重点区域进行检测识别。支持人员离岗告警，浓烟、明火探测功能，发现异常并及时发出预警信号，将现场画面同步给后台，提醒值班人员及时处理。 - 性能指标 可接入16路视频流或32路图片流。 - 硬件规格 - 算力≥40TOPS - 内存≥8GB DDR4 - 存储：64GB eMMC - 网口：Gbit Ethernet × 2（包含POE× 1） - 接口：COM×1，USB×2，HDMI×1，SD×1，RESET×1 - 网络支持协议：TCP/IP、HTTP、DNS、DHCP等 - 操作系统：Linux - 功能：支持IPC、人像抓拍机、门禁机等多种前端设备提供接入能力，支持人脸、人体、车辆等多种算法融合解析，支持算法自由调度，具备数据边缘汇聚、边缘自治和云边协同的能力。 - 网络弱电柜 交换机 - 物理端口: 8 千兆 PoE 电+2 千兆光口组成； - 交换容量:≥64Gbps, 转发速率≥32Mpps； - 软件功能: 支持 QoS, VLAN, DHCP, LACP, RMON, IGMP,IPv6 协议； - 设备管理: 支持 SNMP、Console、Telnet 和 WEB 配置管理； - 自愈环网: SC-Ring 自愈时间＜20ms, STP/RSTP/MSTP 等； - PoE 协议:支持标准 IEEE 802.3af/at 协议, 单口 15.4W/30W 输出； - 供电标准: 电口 PoE 智能检测识别符合标准的受电设备，并为其供电； - 机械结构: IP42,防雷击 6KV,防浪涌,全铝机身, 无风扇设计, 导轨/壁挂式； - 电源参数: 6P 工业端子, DC12～56V 双电源冗余设计,防反接/过流保护。 网络弱电柜自带8位PDU，U位≥9位。 - 监管区域火灾自动报警物联接入 将1套松江火灾自动报警主机、1套科尔诺气体探测报警监控系统（控制器共13台）、39处无人值守设备场所数字摄像机等采用有线方式接入新布置物联网平台，将数据上传到智慧消防监控平台，并且通过专用用户信息传输装置完成与传统消防管理端的对接。我单位已将各分控室松江火灾自动报警分机信号统一连接至201G主机消防控制室火灾自动报警主机，因此只需对接消防控制室火灾报警主机。 | 现场查看 | 无 | 甲方、乙方 |

备注：检测方填写需明确是乙方出厂检测、甲方现场检测或第三方检测。

- 交付要求

表3   智慧消防监控平台（一期） 交付成果清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 成果类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧消防监控平台（含软件操作系统、数据库、中间件、第三方插件、工具、源代码、API等） | 1套 | 软件 | 永久版权，无用户数量限制 |
|  | 物联网平台硬件（含服务器*1台、AI智能边缘服务器*5台、网络弱电机柜*9套、用户信息传输装置*2台等） | 1套 | 硬件 |  |
|  | 项目交付文档含《项目实施方案》、《项目详细计划》、《需求分析说明书》、《接口设计及说明文档》、《系统安装手册》、《系统配置手册》、《系统测试方案》、《系统操作手册》、《系统维护手册》、《用户培训手册》、《系统验收报告》 | 2套 | 文档资料 | 含纸质和电子版各1套 |

4.交付时间及地点

- 交付时间

合同签订后6个月内交付。

- 交付地点

绵阳市绵山路64号。

- 项目质量控制信息表

| 本项目成果物控制等级 | ¨A级 ¨B级 ¨C级 ■非武器装备研制生产特定类别物资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同成果物类别 | 质量管控要素 | 管控形式 | 其他要求 |
| ¨A、B级产品 ¨涉及关键件、重要件 ¨涉及特殊过程 ¨涉及测量设备 ■其他 | ¨设计评审 ¨工艺评审 ¨跟产 ¨出厂预验收 ¨产品质量评审 ¨试运行 ¨首件鉴定 ¨第三方产品检验 ¨第三方鉴定/校准 ¨不合格品质量归零 ¨技术状态管理 ■其他 | 设计评审、工艺评审、产品质量评审 ¨组织会评 ¨乙方评审后，甲方核对确认 |  |
|  |  | 第三方产品检验 ¨甲方指定第三方 ¨乙方自选 |  |
|  |  | 跟产 ¨关键节点跟产 ¨过程全程跟产 |  |
|  |  | 第三方鉴定/校准 ¨甲方指定第三方 ¨乙方自选 |  |
|  |  | 其他 | / |
| 时间控制节点 |  |  |  |
| 节点分类控制要求 | 过程控制时间节点 | 合同签订后，进场作业前提交施工方案 |  |
|  |  | 安装完成后需进行系统联调 |  |
|  | 成果物交付时间节点 | 合同签订后6个月内 |  |
|  | 付款节点 | 预付款：无 |  |
|  |  | 进度款：无 |  |
|  |  | 验收款：合同验收合格后支付100% |  |
|  | 验收节点 | 合同签订后6个月内完成，完成后验收 |  |
| 备注： - 新纳入合格供方首批外协外包产品或质量归零后首批再生产应设置跟产控制要求 - 交付产品涉及测量设备应选择第三方鉴定/校准控制要求 - 成果物为A级的项目应选择技术状态管理及不合格品质量归零控制要求 - 不属于上述3种情况根据实际需求填写 |  |  |  |

- 其他要求

6.1本合同质保及售后服务期为2年，自验收合格之日起2年内。在此期间出现任何硬件或软件故障问题影响正常运行的，应及时派出技术人员进行免费维护保养、提供备品备件等。并且乙方应在接到甲方故障信息后2小时内予以响应，24小时内派技术人员到现场排除故障。

6.2安全保密要求

（1）服务单位应指定专人负责安全工作，对来所作业人员进行安全教育，签署安全承诺书后才可进入现场。服务单位开展危险作业时，应提前告知甲方危险作业内容，按照甲方安全管理要求，办理相关审批手续。

（2）进入甲方区域前，服务单位须签订保密协议，作业人员须签署保密承诺书，作业人员进入管控区域时，应服从我方管理要求。

标检中心：                     项目负责人：

部门领导：

年   月   日

附件1

★3. 商务及其他要求：

（1）服务完成时间：合同签订后6个月内交付；

（2）实施地点：绵阳市绵山路64号；

（3）付款方式：验收合格后一次性支付；支付上述款项前乙方应向甲方提供相应金额的增值税普通发票；

（4）其它商务要求详见第六章合同草案。

# 第五章  评审办法

## 一、评审办法前附表

评审办法前附表是对评审办法后续内容的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应评审办法中的条款编号，如本表与评审办法后续内容有矛盾，应以本表为准。

| 对应条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 评审小组人数 | 3人。 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 8.3(10) | 信用记录 | 1、在首次响应文件提交截止之日至评审结束前，采购人或采购代理机构将通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”两个渠道查询供应商的信用记录，并将信用信息查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存。 2、针对查询时已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的响应将作无效处理。 3、联合体参加询比的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 4、在首次响应文件提交截止之日至评审结束前，采购人或采购代理机构将通过“中国工程物理研究院招投标信息网（http：//ztbxx.caep.ac.cn）”查询供应商是否属于“被中国工程物理研究院处以禁入处罚且处于禁止期内”。若属于，其响应文件作无效响应处理。 注：1、“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 9.3（2） | 其它无效响应情况 | 1、不满足或未响应第四章 技术、服务需求中加注“★”号的星号条款的。（星号条款响应的认定规则按《供应商须知前附表》第14.6条规定执行。 2、不满足第六章 合同草案中加注“★”号的星号条款的。 3、评审小组认为询比供应商的报价明显低于实质性响应采购文件的其他供应商的报价且有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，在要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的。 |
| 11.3 | 推荐候选成交供应商数量 | 3家（有效供应商不足3家且符合有关规定的则全部推荐）。 |
| 17 | 确定成交方式 | 采购人授权评审小组直接确定成交供应商。 |

## 二、总则

- 根据《中国工程物理研究院采购（外协）业务工作规范（试行）》《中国工程物理研究院询比工作程序（试行）》及相关制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

- 具体评审事务由采购人或采购代理机构依据《中国工程物理研究院采购（外协）业务工作规范（试行）》、《中国工程物理研究院询比工作程序（试行）》 相关规定组建的评审小组负责。评审小组人数详见《评审办法前附表》。

- 询比工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的询比供应商。

- 评审小组按照采购文件规定的方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （1）审查供应商响应文件是否满足采购文件要求，并作出公正评价；

- （2）根据需要要求供应商对采购文件有关事项作出澄清、说明或者纠正；

- （3）推荐候选成交供应商；

- （4）起草评审报告并进行签署；

- （5）向采购人或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

- （6）法律、法规和规章规定的其他职责。

- 供应商非法干预评审过程的，其响应文件作为无效处理。

## 三、评审方法

- 本项目评审方法详见《评审办法前附表》。

## 四、评审程序

- 评审准备。

  - 评审小组正式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准要求以及采购合同主要条款等。

  - 采购人或采购代理机构宣布评审会议纪律和注意事项。

  - 采购人或采购代理机构宣布评审小组成员名单，介绍参加评审的其他相关人员，组织评审小组推选评审小组组长。

- 资格审查

  - 本项目需要评审小组对提交响应文件的询比供应商进行资格审查。

  - 评审小组应依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格证明材料、是否属于禁止参加询比的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。

  - 资格审查标准如下：

| 资格审查内容 | 资格审查标准 |
| --- | --- |
| - （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照或事业单位法人或自然人身份证明复印件。 |
| - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （6）法律、行政法规规定的其他条件； - （7）不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商； - （8）不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同项下的采购活动的情形。 | 询比供应商提供资格条件承诺书，不符合采购邀请书“供应商资格条件”要求的，资格审查不合格。 |
| - （9）联合体参与询比时提供（详见第三章二、5“供应商资格证明文件附件3”），单独参与时，无需提供。 | 联合体参与的，按照第二章四12.5条要求进行资格审查。 |
| - （10）本项目其他特定资格要求（详见第一章“供应商资格条件”第11项）。 | 询比供应商提供特定资格证明文件，不符合采购邀请书“供应商资格条件”要求的，资格审查不合格。 |
| - （11）信用查询（详见第五章一、评审办法前附表）。 | 信用记录的查询及使用详见《评审办法前附表》。信用记录中显示出供应商不符合采购邀请书“供应商资格条件”要求的，资格审查不合格。 |
| - （12）询比保证金（详见第二章16“询比保证金”）（如有）。 | 询比供应商未按第二章《供应商须知前附表》17.1提供询比保证金的，资格审查不合格。 |

  - 资格审查结束后，评审小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当对其进行告知。

  - 除采用直接邀请2家供应商参加询比的采购项目外（该情形通过资格审查的供应商数量最低应为2家），通过资格审查的供应商数量最低应为3家。

- 符合性审查

  - 评审小组应依据采购文件规定的所有实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度进行审查。

  - 符合性审查标准如下：

| 符合性审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| - 加注“*”的响应文件构成部分是否有效签署、盖章 | 加注“*”的响应文件构成部分按采购文件要求签署、盖章。 |
| - 响应有效期是否满足采购文件要求 | 响应有效期不得短于供应商须知的规定 |
| - 询比报价不得超过采购预算或最高限价 | 采购预算（如有）、最高限价（如有）详见采购文件第二章。 |
| - 加注“*”的响应文件构成部分是否提供 | 详见采购文件第三章。 |
| - 加注“*”的响应文件构成部分内容是否符合要求 | 详见采购文件第三章。 |
| - 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明是否符合要求 | 1、响应函由被授权人在相应位置签字时，提供法定代表人授权委托书：法定代表人在相应位置签署，并且被授权人在相应位置签字。无需提供法定代表人身份证明。 2、响应函由法定代表人在相应位置直接签署时，提供法定代表人身份证明：法定代表人在相应位置签署，无需提供法定代表人授权委托书。 注：询比供应商为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 |
| - 未违反采购文件有关进口产品采购的规定（如涉及） | 是否允许采购进口产品和允许采购进口产品的范围详见《供应商须知前附表》第2.6条。 |
| - 存在未响应采购文件的实质性要求或采购文件中规定的其他无效响应情形 | 详见采购文件标注“实质性要求”条款和第五章9.3条。 |

  - 本项目询比供应商或者其响应文件有下列情形之一的，符合性审查不通过，其响应文件无效：

- （1）询比供应商串通

- ①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- ②不同供应商委托同一单位或者个人办理参与询比事宜；

- ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- ④不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- ⑤不同供应商的响应文件相互混装；

- ⑥不同供应商的询比保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- ⑦属于恶意串通情形的；

- （2）《评审办法前附表》列明的情况之一的；

- （3）响应文件符合采购文件中规定响应无效或响应文件作无效处理的其他情形。

  - 采用公告方式邀请供应商的采购项目，通过符合性审查的供应商不足3家的，经评审小组确认具备竞争性并出具说明，可继续进行评审。

  - 除采用直接邀请方式邀请2 家供应商参加询比的采购项目及上述9.4条情形外（该情形通过符合性审查的供应商数量最低应为2家），通过符合性审查的供应商数量最低应为3家。

- 澄清、说明或者更正

  - 评审小组可以要求询比供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并给予供应商必要的反馈时间。评审小组不得通过澄清等方式对供应商实行差别待遇。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者更正的，视其放弃该项权利。评审小组也不接受供应商超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容的澄清。

  - 询比供应商必须按照评审小组要求的时间、提交澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

  - 报价中的算术错误将按以下方法修正：

- （1）报价一览表与响应文件中其它位置报价相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- （2）报价一览表总价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）报价一览表总价金额出现明显的且易于纠正的文字错误或小数点错位，以纠正后的金额为准；

- （4）分项报价明细表中汇总金额与报价一览表总价不一致，以报价一览表的总价为准，并修改明细单价。

- 修正后的报价按照本章澄清、说明或者更正流程经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应作无效处理。不得未经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。

- 推荐候选成交供应商

  - 采用综合评分法评审的项目，根据评审得分由高到低的顺序，推荐候选成交供应商。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按技术响应部分得分由高到低的顺序推荐。评审得分、报价且按技术响应部分得分均相同的，由评审小组自主采取公平、择优的方式选择候选成交供应商。

  - 采用最低价法评审的项目，评审小组应从实质性响应采购文件要求的供应商中，根据报价由低到高的顺序，推荐候选成交供应商。供应商报价相同的，由评审小组自主采取公平、择优的方式选择候选成交供应商。

  - 推荐候选成交供应商数量详见《评审办法前附表》。

- 评审细则及标准（综合评分法适用）

| 评分因素 | 评审内容 |  | 响应方式 | 响应要求 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分 （32%） | 有效供应商的最后报价 （32分） |  | 供应商以书面形式提交最后报价。 | / | 以有效供应商有效最低报价作为基准价，供应商的报价得分按“报价得分=（基准价/最后报价）×32分”计算，满分32分。 注：计算结果四舍五入，保留两位小数。 |
| 商务评分 （12%） | 供应商类似产品业绩 （3分） |  | 供应商在响应文件中提供类似业绩的有效证明材料。 | 有效证明材料是指合同的原件或复印件，且满足以下要求： 1、合同签订时间为2018年1月1日以后； 2、合同要求加盖合同双方行政公章或合同专用章; 3、合同标的为与智慧消防相关的项目。 | 每提供1套完整的有效证明材料视为1个类似业绩，得1分，满分3分。 证明材料不足以证明其为符合上述要求业绩的不得分。 |
|  | 交付期 （3分） |  | 供应商需在响应文件技术服务和商务需求偏离表中载明偏离说明，正偏离需明确偏离内容。 | / | 交付期在满足合同签订后6个月内完成交付的前提下，每提前1个月交付得1.5分，满分3分。 注：需提供承诺函，未提供不得分。 |
|  | 质保及售后服务（4分） |  | 供应商需在响应文件技术服务和商务需求偏离表中载明偏离说明，正偏离需明确偏离内容。 | / | 满足采购文件要求2年质保及售后服务的前提下，每增加1年质保期得2分，满分4分。 注：需提供承诺函，未提供不得分。 |
|  | 认证证书（2分） |  | 供应商需在响应文件中提供有效认证证书复印件。 | 提供有效的信息安全管理体系认证证书。 | 供应商提供信息安全管理体系认证证书得2分。 不提供的或提供的认证证书不符合要求的不得分，满分2分。 |
| 技术评分（56%） | 项目团队能力（4分） | 项目团队能力（4分） | 供应商在响应文件中编制项目人员配置方案。 | 供应商在方案中编制人员配置方案，方案中明确投入本项目的人员配备、岗位设置、职责分工、核心技术人员人数等。 | - 方案中项目团队人员配备齐全、岗位设置、职责分工合理，项目核心技术人员齐备稳定，得4分； - 项目团队人员配备较齐全， 岗位设置、职责分工较合理，得2分； - 项目团队人员配备不齐 全，岗位设置、职责分工不合理，得0分。满分4分。 注：软件研发负责人、软件开发人员须驻所服务，否则不得分。 |
|  | 技术方案 （52分） | 软件功能需求分析方案（20分） | 供应商在响应文件中编制项目软件功能需求分析方案。 | 应针对功能技术指标验收要求表表2中项目2的四项内容（设备监控、报警及事件管理、消防运维管理、系统配置管理），逐项编制软件功能需求分析方案。 | 软件需求分析方案应针对功能技术指标验收要求表表2中项目2的四项内容，每项内容满分5分，总计满分20分。每项内容评分标准如下： 1. 方案对软件功能需求识别准确、分析全面详细并附功能截图的得5分； 2. 方案对软件功能需求识别基本准确、分析基本全面并附功能截图的得3分； 3. 未提供方案或对项目理解有误的，或仅复制采购需求且无详细扩展说明，或内容与本项目无关的，该项不得分。满分20分。 |
|  |  | 软件实现方案（10分） | 供应商在响应文件中编制软件实现方案。 | 应根据采购需求中的技术要求编制软件实现方案。 包括但不限于：软件设计、数据库设计、软件开发方式方法、单元测试方法、集成测试方法等。 | 1. 方案内容全面清晰、技术方案成熟、通信方式合理、针对性强，具备合理性、安全性、易用性，得10分； 2. 方案内容基本全面、技术方案基本成熟、通信方式基本合理、针对性强，得5分； 3. 方案内容一般全面、技术方案不成熟、通信方式一般合理，得2分； 4. 方案内容阐述不全面，或单项内容缺乏合理性，或阐述内容简单不满足项目需求，或仅复制采购需求且无详细扩展说明，或内容与本项目无关的，该项不得分。满分10分。 |
|  |  | 软件出厂测试方案（10分） | 供应商在响应文件中编制软件出厂测试方案。 | 应根据采购需求的要求编制软件出厂测试方案，包括但不限于出厂测试内容、测试条件、测试用例、评价准则。 | 1.方案内容全面清晰、测试内容覆盖所有功能、性能及接口要求、可实施性强，得10分； 2.方案内容较全面、测试内容基本覆盖功能、性能及接口要求、可实施性较强，得5分； 3.方案内容不够全面、测试内容一般覆盖功能、性能及接口要求、可实施性一般，得2分； 4.方案内容不合理、不具备可实施性，或阐述内容不满足项目需求，或仅复制采购需求且无详细扩展说明，或内容与本项目无关的，该项不得分。满分10分。 |
|  |  | 软件现场调试方案（10分） | 供应商在响应文件中编制软件现场调试方案。 | 方案应根据采购需求的要求编制软件现场调试方案，包括但不限于系统集成调试、软件功能（含接口）测试、软件性能测试、软件修改闭环。 | 1.方案内容全面清晰、软件集成顺序合理、故障处理方法快速可行、针对性强，完全符合现场集成调试要求，得10分； 2.方案内容较全面，软件集成顺序基本合理、故障处理方法可行，得5分； 3.方案内容不够全面，软件集成顺序一般合理清晰、针对性一般，得2分； 4.方案内容不合理、软件集成顺序不清、不具备可行性，得0分。满分10分。 |
|  |  | 培训方案（2分） | 供应商在响应文件中编制培训方案。 | 应根据采购需求的要求编制培训方案，包括但不限于软件安装、使用、维护、应急故障处理。 | 1.方案内容详细全面、针对性强、实施细节组织严密，得2分； 2.方案内容基本全面，实施细节组织基本严密，得1分； 3.方案内容不全面、实施细节组织不清晰、不具备可行性，得0分。满分2分。 |

- 评审小组复核。评审小组应当进行评审复核，对拟推荐为候选成交供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

- 编写评审报告。

  - 评审小组推荐及确定候选成交供应商后，应向采购人/采购代理机构出具评审报告。评审报告应当包括以下主要内容：

- （1）参加采购活动的供应商；

- （2）评审小组名单；

- （3）评审情况说明（包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、无效响应文件情况说明等）；

- （4）供应商价格比较一览表（最低价法）或供应商评分比较一览表（综合评分法）；

- （5）评审后的供应商排序；

- （6）推荐的候选成交供应商的名单与签订合同前要处理的事宜；

- （7）澄清、说明、补正事项纪要。

- 评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐候选成交供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 评审争议处理规则。

  - 在询比过程中，评审小组成员对响应文件是否符合采购文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背采购文件规定。有不同意见的评审小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当在评审报告中予以反映。

- 终止询比采购活动。

  - 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询比采购活动，发布项目终止通知书并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的询比采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 通过资格审查的供应商数量不符合本章8.5条要求的。

- 通过符合性审查的供应商数量不符合本章第9.5条要求的。

## 五、确定成交供应商

- 确定成交供应商：详见《评审办法前附表》。

  - 方式一：采购人将按评审小组推荐的候选成交供应商顺序确定成交供应商。候选成交供应商并列的，采取公平、择优的方式选择成交供应商。

  - 方式二：采购人授权评审小组根据供应商最终排名直接确定成交供应商。候选成交供应商并列的，采取公平、择优的方式选择成交供应商。

- 成交通知书

- 确定成交供应商后，采购代理机构将在响应文件的有效期内及时向成交供应商发出成交通知书。

## 六、其它

- 询比纪律及注意事项

  - 评审小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

  - 在询比过程中，供应商不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响询比结果的私下接触，否则将取消其参与询比的资格。

  - 对各供应商的商业秘密，评审小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

  - 评审小组独立评判，推荐候选成交供应商，并写出书面报告。

  - 评审小组可根据需要对供应商进行实地考察。

- 评审小组在采购活动中承担以下义务：

  - 遵守评审工作纪律；

  - 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

  - 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

  - 及时向相关部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

  - 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或采购代理机构书面说明情况；

  - 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

  - 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

  - 发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

  - 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

  - 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

  - 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

  - 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

  - 评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

  - 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

# 第六章 合同草案

合同文本密级：

合 同 编 号 ：

- 合同书

| 合同名称： |  |
| --- | --- |
| 甲方单位： | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 |
| 乙方单位： |  |
| 签订时间： | 202 年 月 日 |

中国工程物理研究院激光聚变研究中心

| 甲方 | 单位名称 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 法定代表人(或授权代表) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 技术联系人 |  |
|  | 纳税人 识别号 |  | (单位公章或合同专用章) |  |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 开户名称 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 | 单位名称 |  | 法定代表人(或授权代表) | 手签或私章 |
|  | 单位地址 | 填写完整 | 邮政编码 | 填写完整 |
|  | 通讯地址 | 填写完整 | 邮政编码 | 填写完整 |
|  | 联系人 | 填写完整 | 联系电话 | 填写完整 |
|  | 纳税人 识别号 | 填写完整 | (单位公章或合同专用章) |  |
|  | 开户行 | 填写完整 |  |  |
|  | 开户名称 | XX |  |  |
|  | 账号 | 填写完整 |  |  |

- 一、合同组成

中国工程物理研究院激光聚变研究中心(以下简称甲方)委托   （以下简称乙方）开展           服务，签订本合同。本合同由以下文件组成，如有冲突，依照序号顺序从第1项开始优先适用。

合同组成文件：

1.    合同；

2.    技术要求；

3.   验收规范；

4.   价格构成表；

5.   项目安全生产及保卫保密管理协议书；

6.   供应商廉洁承诺书；

7.   采购文件和响应文件。

- 二、服务内容及要求

1.服务内容

准确描述需要乙方开展的服务内容（或约定乙方需要完成的工作内容）。

2.服务时间

3.服务要求：

详见附件技术要求。

4.服务地点：

绵阳市绵山路64号

5.过程控制要求与节点：

详见附件技术要求。

6.乙方因具备本合同约定标的相应的资质（含人员有对应的资质），否则导致合同无效或解除等的法律责任全部由乙方承担。

- 三、合同金额和支付条件

1.本合同总金额（含税）

本合同金额共计¥        元（大写：人民币               元整）。

本合同价格为含税包干总价，包括但不限于服务费、耗材费、人工费、等与之相关的全部含税费用，除双方另有约定外，甲方无需支付其余任何费用。

2.支付进度

本合同采取第  种方式支付：

第（1）种，分期支付：

第一期款项：完成                后，甲方收到发票并核验无误后【20】个工作日支付合同XX%款项，即           元人民币。

第二期款项：完成                后，甲方收到发票并核验无误后【20】个工作日支付合同XX%款项，即           元人民币。

第三期款项：完成                后，甲方收到发票并核验无误后【20】个工作日支支付合同XX%款项，即           元人民币。

第（2）种，一次性支付：在甲方验收合格后，乙方提供发票与其他甲方所需的材料，甲方收到核验无误后【20】个工作日支付同100%款项。

3.支付方式：采用 银行转账支付或者银行承兑汇票的方式支付。

4.发票：甲方每次支付款项前（除付预付款外，预付款不单独开具发票，同第二期款项一并开具），乙方应提前向甲方开具符合甲方要求对等金额的发票，否则甲方有权拒绝支付且无需承担任何责任。

- 四、人员投入

- 五、验收方式

详见附件技术要求。

验收合格的，甲方应当予以确认。

- 六、质量要求

1.如有需要，乙方应提供XX方案，经甲方确认后实施。(必要时，可要求乙方组织评审、甲方代表参与)。

2.根据双方约定的质量控制点，乙方应邀请甲方代表参加。（具体质量控制节点根据实际情况确定）

3.合同的技术要求发生变更时，应重新履行审批手续，通过后方能开展后续工作。

4.（对人员有资质要求的可以在此补充。）

- 七、保密要求

1.本项目合同文本密级为：公开。本项目密级为：公开，保密事项为/，保密期限：/，应严格遵守国家及院、所相关保密法律法规等要求。

2.乙方如需进入甲方场所开展工作，应严格遵守国家及院、所相关保密法律法规等要求。

3.乙方作为项目保密的责任主体，对项目的保密负责。如果乙方原因造成泄密或违反国家保密规定的，乙方需要承担相应的责任。

4.没有甲方事先书面同意，乙方及乙方所有工作人员不得把甲方的技术资料和最终成果以及在签订或履行本合同过程中所接触的所有甲方相关信息提供给第三方。

5.未经甲方许可，乙方不得通过任何渠道和方式对外披露、发布、宣传与本合同项目相关的任何信息。

6.对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，乙方应承担保密义务。未经甲方事先书面许可，乙方不得利用或披露这些信息。

- 八、安全要求

1.甲、乙双方必须严格遵守安全方面国家的现行法律、法规。

2.甲、乙双方各自负责己方人员在本项目合作期间的安全责任，如需派遣工作人员到另一方进行相关协作工作，由派遣方承担被派遣人员的安全责任，且在另一方现场开展工作必须遵循相关方的规定。相关方需对现场工作期间的危险源及安全注意事项向派遣方人员进行培训和告知。

3.乙方负责本项目实施及交付过程中的安全责任，并对项目交付后涉及到的安全、环保事项进行技术交底和必要的培训指导。

- 九、甲方的权利与义务

1.对项目实施质量跟踪与检查；

2.组织项目最终验收；

3.按照合同进度向乙方支付合同款，甲方有权根据乙方服务情况进行考核；

4.实施过程中为乙方提供必要的协助和指导；

5.严格遵守双方在合同中明确的事项；

6.如乙方需进入甲方现场开展相关工作，甲方配合提供相关保障条件。

- 十、乙方的权利和义务

1.按照合同约定开展工作；

2.配合甲方组织的合同最终验收并提交完整的验收材料；

3.按照合同收款，及时提供等额合规发票；

4.乙方知悉本合同系承揽合同，系向甲方交付工作成果，乙方对其人员在完成服务过程中的人身和财产安全承担全部责任，如发生事故造成人身、财产损失，概由乙方承担责任，与甲方无关。如乙方人员的行为给甲方或第三人造成损失，乙方应承担赔偿责任

5.乙方知悉本合同总价中已包含了可能审减的相关费用与成本，乙方同意受审计法约束接受并配合甲方上级管理机构组织（包括但不限于国家审计署、军委审计署及其下属机构选定的审计机构、中国工程物理研究院选定的审计机构、国家国防科技工业局选定的审计机构等）对本合同的审计、监督等工作，对审计、监督方公开并配合提供合同的成本明细及相关财务凭证等支撑材料；若审计决定为审减，审减部分的金额由乙方在审计完成后30日内无条件退还甲方；如对审计决定不服的，可以自审计决定送达之日起60日内，按照审计决定载明的途径和方式向相关部门申请复议、仲裁或裁决，相关部门的判定结果为最终决定。

特别说明：甲方上级管理机构组织基于审计事项的保密性要求，会随机指定审计机构，乙方对此情况已知悉。

6.根据工作需要，乙方同意和接受甲方与中物院相关管理部门组织开展的对合同价格审核、合同执行监督等要求。

7.严格遵守双方在合同中明确的事项及约定的其他事项。

（8-13条条款适用于保洁、绿化、安保等人力服务类业务，本合同 □同步适用 □不适用 以下条款）

8.乙方应按期向其人员发放工资，因乙方未按时发放工资导致乙方的工作人员出现停工、闹事等情形，乙方负责解决并承担由此产生的一切法律后果与责任，如给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。如乙方不能在三日内解决与其工作人员之间的纠纷，甲方同时有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总金额的10%作为违约金。

9.乙方应妥善处理与其人员的劳动合同关系，按照国家《劳动法》和《劳动合同法》等相关规定，及时与其人员签订劳动合同并依法办理社会保险，合法用工，乙方应避免出现不稳定事件，确保甲方经营正常秩序。

10.乙方应明确告知其人员，乙方与甲方仅为服务合同关系，乙方的所有人员均系乙方员工，与甲方不存在任何形式的劳动合同关系、事实劳动关系或雇佣关系。一旦乙方人员与乙方发生劳动纠纷，均与甲方无关，由乙方自行负责处理并承担由此产生的全部责任。

11.乙方的人员所发生的一切费用，包括但不限于住宿、工作服、工作用品、薪酬、保险、管理以及所发生的任何工伤、安全事故等费用均由乙方自行负责。

12.乙方确保其人员不得与甲方、甲方客户发生争执甚至打架斗殴现象，不得向甲方、甲方客户索要钱财与物资，发生此类事件所造成的一切责任和损失由乙方承担，且甲方有权要求乙方立即更换涉事的工作人员，乙方应当立即更换。

13.乙方应教育员工保守甲方的各项秘密，乙方派至甲方工作人员在合同履行期内应保守甲方的各项秘密，不得将有关资料透露给任何第三方。如因乙方员工的原因导致甲方有关的秘密泄露的，乙方应承担相应的法律责任。

- 十一、违约责任

1.若乙方需向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金，甲方有权从合同支付进度款项中予以直接扣除，不足部分由乙方直接向甲方支付。

2.甲方逾期付款的，乙方同意给予甲方宽限期3个月，宽限期满后乙方有权书面通知甲方在收到通知后（20个工作日）内支付，甲方收到通知后无正当理由仍未支付的，自收到通知之日起向乙方支付违约金，计算标准为：按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付违约金。

3.因乙方原因，乙方提交的工作成果（或产品或服务等，其他地方同）经验收不符合甲方要求或本合同约定的技术标准或验收标准的，由乙方进行整改、修复，任务完成期限不做顺延。若乙方经一次整改或修复后提交的工作成果仍不符合甲方要求或本合同约定或未在甲方要求期限内完成的，甲方有权解除本合同，乙方应在甲方发送合同解除通知后五日内退回全部已收取的费用，并向甲方支付本合同金额10%的违约金；

4.乙方逾期提供服务或履行合同义务的，每逾期一天应向甲方支付本合同金额万分之 三 的违约金，逾期超 90 天的，甲方有权解除本合同，乙方应在甲方发送解除通知后的五日内，退还已收取的全部费用，并支付合同总金额10%的违约金；

5.乙方有其他违约或违法行为，经甲方通知仍然未改正的，甲方有权解除合同，乙方并应向甲方支付本合同金额10%的违约金；

6.甲方为实现权利而支付的费用（如诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、调查取证费、差旅费等一切费用）由乙方承担。

7.乙方支付违约金不足以弥补甲方损失（该损失包括直接损失和合同预期可得利益）的，不足部分，乙方还应承担赔偿责任；

8.若合同的一方由于不可抗力的原因，如战争、水灾、台风、地震、禁令和政府的法令及其它双方认可的不可抗力情况等原因的影响不能正常执行合同，则合同应顺延执行或终止。受阻方应尽快将发生的不可抗力事件情况以书面或电子等形式通知另一方，并在一月内通过权威部门开具不可抗力的证明。

- 十二、履约保证金

（如不设定，本条删除）

（一）金额：本合同金额的X%。

（二）交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（见索即付）等非现金形式提交（包括银行转账、电汇等方式）。

（三）履约保证金退还方式：乙方书面申请。

（四）履约保证金退还时间：完成所有产品交付验收合格之日起20个工作日内，经乙方书面申请且甲方核实无误后无息退还。

（五）乙方无正当原因未履行合同或未完成合同义务时，履约保证金不予退还，将按照有关规定上缴国库；

（六）逾期退还履约保证金的违约责任：逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 十三、特别约定

- 十四、其他

1.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。合同经双方签字盖章后正式生效，效力直至甲乙双方完全履行了合同义务时终止。

2.本合同的修改和补充应书面作出表达，经双方代表签字盖章后方能生效，并作为本合同的附件。

3.本合同在执行过程中双方发生纠纷，由双方当事人协商解决；如不能协商解决，根据《民法典》与《民事诉讼法》有关条款，争议事项由甲方所在地人民法院管辖。

4.双方约定以本合同签章页所列联系地址为送达地址，如有变更，应在变更后三日内通知对方。按联系地址邮寄或送达材料后，视为履行完毕函告通知义务，人民法院等纠纷解决机关可以将联系地址作为送达诉讼文书的确认地址。

5.本合同适用中华人民共和国法律。

6.未尽事宜双方协商解决，协商一致的双方签订书面补充协议，作为本合同的组成部分。

（以下无正文）

- 附件

- 附件一

项目安全生产

及保卫保密管理协议书

甲方：中国工程物理研究院激光聚变研究中心

乙方：XX

根据《中华人民共和国安全生产法》等规定，为明确甲、乙双方的安全生产等管理职责、权利和义务，经双方平等协商一致，签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

- 本协议自签订之日起至甲乙方签订的《XX》合同执行期间有效，合同结束后自动失效。

- 双方共同的责任和义务

- 双方必须严格遵守国家及院职业健康、安全生产的法律法规。

- 双方应严格遵守院所保卫、技防、交通、安全生产相关的规章制度。

- 根据签订的协议，双方各自承担业务范围内的安全生产管理责任。

- 双方应确保各自作业人员身体健康、持证上岗、能胜任本职工作，无传染病等危害公众健康的疾病，否则一切后果自负。

- 双方各指定安全工作联系人，负责现场作业的联系、实施过程监督管理等。如有必要，甲方应对乙方人员进行相关的安全培训和教育。

甲方安全联系人：XX  联系电话：XXX

乙方安全联系人：XX  联系电话：XXXX

- 双方有义务指出、制止和纠正发现的违章作业行为。

- 双方应为各自员工配备必要的个人安全防护用品。

- 甲方的责任和义务

- 甲方有对乙方进行安全监督检查的权利和义务。

- 甲方有告知乙方遵守单位安全、保卫相关规章制度及规定的义务。

- 乙方的责任和义务

- 作业前应当对涉及的危险源进行充分辨识并有应急措施。

- 乙方应严格按照相关安全规定和行业规定进行现场作业活动。

- 乙方人员应认真学习和遵守甲方安全、保卫保密规定，并对相关人员进行培训和教育。

- 乙方不得翻阅甲方放置在现场的任何资料，并且只能在甲方指定的工作场所内活动。

- 乙方禁止携带手机、智能手表、笔记本电脑等带有无线通讯和模块的电子设备带入甲方保密管理控制区。

- 当事一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等损失责任。

- 如有与国家有关法律法规相违背的条款，按国家有关法律法规执行。

本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

- 附件二

供应商廉洁承诺书

为确保采购外协活动的规范与廉洁，共同建设风清气正的购销合作关系，自愿做出以下廉洁承诺：

一、参加采购单位的各项采购外协活动均严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定，遵循诚信、公平竞争原则，不损害国家、采购单位及其他供应商的合法权益。

二、不向采购单位、采购代理机构、评审专家行贿或提供其他不正当利益。

（一）不向相关工作人员及亲属馈赠礼品、礼金（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。

（二）不向相关工作人员及亲属提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。

（三）不为相关工作人员及亲属安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用(包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等)。

（四）不直接、间接唆使或利诱相关工作人员利用其职务便利谋取私利。相关工作人员及亲属提出违纪要求或有其他违纪违法问题的，应及时提醒纠正并向采购单位监督管理部门举报。

三、如违反相关承诺，自愿接受采购单位及中物院依法依归采取的终止采购外协活动、认定中标/成交无效、撤销合同、追究相关民事/刑事措施。同时自愿接受列入中物院不良行为记录名单、禁止参加中物院采购外协活动，并自愿扣减30%合同款项。

承诺单位：

年   月   日