## 现有功能清单
序号 | 系统 | 模块 | 一级页面 | 二级页面 | 功能描述
1 | WEB端 | 登录 | / | / | 验证用户身份，支持按账号密码、验证码登录
2 |  | 首页 | / | / | 一张屏展示设备状态、趋势及任务信息： 1）支持用户账号信息查看、密码修改、安全退出 2）支持系统最新消息查看及全部消息查看 3）支持维修、保养、巡检、点检等待办事项查看及统计 4）支持设备库存超限状态、设备状态、工单状态可视化展示 5）支持按设备维度和时间维度对设备报修、维修统计及趋势分析
3 |  | 系统管理 | 用户管理 | / | 1）支持用户信息的新增、查询、编辑、启用/禁用、删除 2）支持用户的数据权限和角色权限授权 3）支持管理员重置密码功能
4 |  |  | 角色管理 | / | 1）支持角色信息的新增、查询、编辑、删除 2）支持PC端和移动端的功能权限授权
5 |  |  | 组织机构 | / | 1）支持组织机构按树结构层级显示 2）支持组织机构的新增、查询、编辑、删除
6 |  |  | 岗位管理 | / | 支持岗位信息的新增、查询、编辑、删除
7 |  |  | 班组管理 | / | 支持班组信息的新增、查询、编辑、删除
8 |  |  | 系统参数 | / | 1）支持各项参数如临期提醒天数、超时提醒等的规则配置 2）支持各项参数类型、参数值的自定义配置 3）支持物料领用的审批节点自定义配置
9 |  |  | 系统消息 | / | 1）支持所有系统消息根据达到时间进行排序 2）支持所有系统消息的查询、展示
10 |  | 基础数据 | 单位信息 | / | 支持单位信息的新增、查询、编辑、删除
11 |  |  | 外商信息 | / | 1）支持供应商信息的新增、查询、编辑、删除 2）支持维修商信息的新增、查询、编辑、删除
12 |  |  | 仓库信息 | / | 支持仓库信息的新增、查询、编辑、删除
13 |  |  | 工厂位置 | / | 管理设备存放位置： 1）支持工厂位置树结构显示 2）支持工厂位置信息的新增、查询、编辑、删除、启用/禁用
14 |  |  | 员工资质 | / | 1）支持员工资质信息的新增、查询、编辑、删除 2）支持员工资质证书等附件的上传及预览
15 |  | 设备管理 | 档案管理 | 设备类型 | 支持设备类型的新增、查询、编辑、删除
16 |  |  |  | 设备档案 | 管理设备的全生命周期： 1）支持设备档案的新增、查询、编辑、删除 2）支持设备档案的批量导入、模板下载及批量导出 3）支持自动生成设备二维码信息及打印 4）支持设备关联采购订单 5）支持设备履历查询：包括设备基本信息、使用情况、购置信息、更换备件信息、故障/维修/保养/巡检/点检等信息
17 |  |  |  | 设备采购 | 1）支持设备采购订单的新增、查询、编辑、删除 2）支持关联采购文档功能 3）支持按设备信息、采购信息、文档信息等各项详情查看
18 |  |  | 故障维修 | 故障类型 | 支持故障类型的新增、查询、编辑、删除
19 |  |  |  | 维修知识库 | 1）支持维修手册等维修文档的上传、查询、编辑、删除 2）支持工单记录直接转换成维修知识库
20 |  |  |  | 故障报修 | 1）支持报修单的新增、查询、编辑、删除及状态信息显示 2）支持误报撤单及原因说明
21 |  |  |  | 维修派单 | 管理已经提交状态的报修单进行派工： 1）支持根据报修单进行派单作业，支持维修单的查询及完成状态信息显示 2）支持自修及委外维修流程 3）支持自定义选择维修人员
22 |  |  |  | 维修工单 | 管理全部工单： 1）支持全部类型工单（报修工单、巡检工单、保养工单）的查询、编辑、开始、补充、完成、退单操作 2）支持对工单进行补充描述及图片上传 3）支持对工单进行开始、退单、完成操作 4）支持快速工单及备件选择 5）支持自修工单及委外工单操作 6）支持查看工单全流程信息，包括故障信息、维修信息、图片信息、备件更换信息等
23 |  |  |  | 维修验收 | 1）支持对已完成的工单进行验收及重工 2）支持对待验收及已验收的工单进行查询
24 |  |  | 巡检点检 | 巡检计划 | 1）支持巡检计划的新增、查询、编辑、删除、启用/禁用 2）支持按日、月、小时维度设置巡检周期 3）支持按巡检位置、设备类型等维度选择 4）支持查看巡检计划详细执行情况信息，包括计划信息、巡检结果、图片信息等
25 |  |  |  | 巡检任务 | 1）支持对巡检任务的查询 2）支持对巡检结果进行填报，包括巡检说明、照片上传等
26 |  |  |  | 点检项目 | 1）支持对点检项目的新增、查询、编辑、删除 2）支持对点检项目点检内容的不同参数设置，如点检标准、上下限等
27 |  |  |  | 点检计划 | 1）支持点检计划的新增、查询、编辑、删除、启用/禁用 2）支持按日、月、小时维度设置点检周期 3）支持自定义添加点检项目 4）支持查看点检计划详细执行情况信息，包括计划信息、点检结果、图片信息等
28 |  |  |  | 点检任务 | 1）支持对点检任务的查询 2）支持点检结果进行填报，包括点检说明、照片上传等
29 |  |  | 设备保养 | 保养项目 | 1）支持对保养项目的新增、查询、编辑、删除 2）支持对保养级别划分
30 |  |  |  | 保养计划 | 1）支持保养计划的新增、查询、编辑、删除、启用/禁用 2）支持按日、月、小时维度设置保养周期 3）支持自定义添加保养项目 4）支持查看保养计划详细执行情况信息，包括计划信息、保养结果、图片信息、相关文档等
31 |  |  |  | 保养任务 | 1）支持对保养任务的查询 2）支持保养结果进行填报，包括保养情况、更换备件情况、照片上传等
32 |  | 备件管理 | 备件类型 | / | 支持备件类型的新增、查询、编辑、删除
33 |  |  | 备件台账 | / | 1）支持备件台账的新增、查询、编辑、删除 2）支持重大备件标记、备件总库存、库存上限、下限配置 3）支持备件文档信息、图片信息上传 4）支持备件履历查询：包括备件基本信息、库存信息、采购入库/领用出库信息、图片及文档信息
34 |  |  | 采购入库 | / | 1）支持备件采购入库单的新增、查询、编辑、删除 2）支持采购明细及关联文档的维护和查询
35 |  |  | 备件领用 | / | 1）支持备件领用单的新增、查询、编辑、删除 2）支持备件领用流程的审批 3）支持备件领用关联对应工单 4）支持备件领用详细信息查询：包括领用信息、关联单据、流转记录等
36 |  |  | 领用审批 | / | 1）支持根据设置的领用审批流程进行审批 2）支持审批驳回及置为失效操作
37 |  |  | 库存查询 | / | 1）支持各备件总库存、库存上限、库存下限 2）支持查询各备件出库及入库明细
38 |  | 统计分析 | 故障趋势分析 | / | 1）支持按故障分类图形化显示各类型故障的占比情况 2）支持按时间段显示故障数量趋势 3）支持各故障明细查询及导出
39 |  |  | 设备运行监测 | / | 1）支持设备平均无故障时间MTBF、设备平均修复时间MTTR图形化分析 2）支持各维修记录明细查询及导出
40 |  |  | 故障维修统计 | / | 1）支持按时间段分析维修费用趋势及图形化展示 2）支持各维修费用记录明细查询及导出
41 | 小程序 | 登录 | / | / | 验证用户身份，支持按账号密码登录
42 |  | 首页 | banner | / | 1）展示首页banner图 2）支持链接到维修宝典，查看相关维修文档 3）支持按设备类型进行筛选
43 |  |  | 我的待办 | 维修工单 | 1）显示待办的维修工单个数 2）支持链接进入报修大厅任务列表
44 |  |  |  | 巡检任务 | 1）显示待办的巡检任务个数 2）支持链接进入报修大厅任务列表
45 |  |  |  | 点检任务 | 1）显示待办的点检任务个数 2）支持链接进入报修大厅任务列表
46 |  |  |  | 保养任务 | 1）显示待办的保养任务个数 2）支持链接进入报修大厅任务列表
47 |  |  | 设备管理 | 设备档案 | 1）列表显示所有有设备信息及总数量 2）支持查询设备详情：包括设备基本信息、备件信息、维修信息、点检信息、保养信息、巡检信息
48 |  |  |  | 新增报修 | 1）支持创建设备报修单 2）支持设备扫码、图片上传、保修信息填报等
49 |  |  |  | 快速工单 | 1）支持快速工单创建 2）支持通过扫码或手动选择填报设备信息 3）支持故障信息填报，包括图片上传等 4）支持维修过程填报，包括备件更换信息、是否重大备件选择等 5）支持根据所选备件信息自动创建备件领用单 6）支持备件领用单审核及流转过程查询 7）支持维修完成确认
50 |  |  |  | 工单统计 | 1）支持工单统计分析 2）支持按工单状态、工单类型进行筛选
51 |  |  |  | 领用申请审批 | 1）列表显示所有待审批的领用单信息 2）支持按领用申请和领用审批分类显示
52 |  |  |  | 工单派单 | 1）支持对已提交的工单进行人员指派 2）支持委外维修和内部维修方式选择
53 |  | 报修大厅 | 维修工单 | / | 1）按工单状态（新工单、待报工、待验收、已完成等）显示维修工单信息，支持查询 2）支持按是否与我有关进行筛选 3）支持任务填报、图片上传、二维码扫描等功能
54 |  |  | 巡检任务 | / | 1）按工单状态（新工单、待报工、待验收、已完成等）显示巡检任务信息，支持查询 2）支持按是否与我有关进行筛选 3）支持任务填报、图片上传、二维码扫描等功能
55 |  |  | 点检任务 | / | 1）按工单状态（新工单、待报工、待验收、已完成等）显示点检任务信息，支持查询 2）支持按是否与我有关进行筛选 3）支持任务填报、图片上传、二维码扫描等功能
56 |  |  | 保养任务 | / | 1）按工单状态（新工单、待报工、待验收、已完成等）显示保养任务信息，支持查询 2）支持按是否与我有关进行筛选 3）支持任务填报、图片上传、二维码扫描等功能
57 |  | 我的 | / | / | 1）支持显示个人信息、修改密码等 2）支持显示消息通知信息 3）支持清理系统缓存操作 4）支持查看软件开发商信息、版本信息等

## 软件说明
1.设备管理系统整体说明： 设备管理系统旨在提高设备的运行效率，减少故障和维护成本，并优化设备的使用寿命，是一个综合性的设备管理工具，它涵盖了设备从采购、使用、维护到报废的全生命周期管理，有助于提高设备的使用效率和管理水平。 2.功能亮点： 2.1设备台账：标准规范的设备台账，全生命履历追踪，构建设备数字化生命体，系统自动完成设备全生命周期履历信息的管理。 2.2维修工单：从报修到验收全程数字化，自动汇总数据辅助故障分析，故障报修及维修全过程记录，工单流转全过程监控 2.3设备保养：预防性维保，制定计划按周期循环任务，确保设备处于完好状态 2.4点检巡检：扫码巡检，自定义点检项目，到期任务提醒，根据任务提醒到执行点进行巡检点检，记录巡检全过程，自动汇总异常，保障设备稳定运行 2.5设备知识库：有效提升文档与知识利用率,实现知识的快速沉淀与传播，从历史工单建立故障库，协助维修人员快速处理事故及知识提升 2.6备件管理：备件出入库追踪，库存库位查询，维修使用记录追溯，库存上下限预警，优化备件库存，降低备件消耗 2.7统计分析：根据设备故障等数据信息，根据趋势挖掘数据价值，为智能研判夯实基础 3.其他功能或非功能特性： 3.1多端操作：网页、小程序支持 3.2其他非功能特性：如高效的数据处理能力、卓越的系统稳定性、强大的资源整合能力等，强调技术的成熟度和可靠性 3.3用户体验、UI、交互设计、部署方式等 3.4售后服务、定制开发、功能拓展等

## 二期规划
规划项目 | 规划说明 | 功能模块/界面
设备管理 | 完善设备全生命周期管理，可增加设备报废、资产折旧、变卖等相关功能 | 设备报废管理
设备折旧管理
设备变卖管理
设备调拨管理
| 特种设备与计量仪器管理，如校验计划、提醒等 | 计量仪器校验管理
| 引入AI智能，如维修方案智能推荐、故障库智能匹配 | 维修工单
| 增加设备BOM清单，管理设备易损件的更换周期、需求量及提醒 | 设备BOM
| 增加数采设备采集与监控，展示设备实时数据及分析 | 数采设备管理
数采设备配置
巡检/点检 | 增加RFID感应技术 | /
| 增加巡检路径规划，智能生成巡检线路 | 巡检路径规划
备件管理 | 完善备件全流程，增加备件领用退回流程 | 备件退库管理
| 增加备件盘点功能，盘盈盘亏操作 | 备件盘点管理
知识库 | 可拓展管理公司/部门规章制度、日常学习资料的标准化管理 | 知识库管理
消息提醒 | 增加web端弹窗、微信小程序绑定微信提醒等 | /
业务模式 | SAAS和私有化部署可选择 | /
数据权限 | 增加数据权限隔离，便于集团化管理，隔离各分厂、部门或人员的数据权限 | /
终端类型 | 可增加多终端管理，如APP | /